СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

_______________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2010 г.                                                                                      № ______

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района РМ от 02 февраля 2010 года «Об утверждении норм потребления воды»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года за                   № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и в связи с приведением в соответствие норм потребления воды для населения, на основании протеста Ковылкинской межрайонной прокуратуры № 7-1-2010/1275 от 25.11.2010 г., Совет депутатов городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия р е ш и л :

1. Внести изменения в Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Ковылкино от 02 февраля 2010 года № 7, изложив его в следующей редакции согласно Приложению.

2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 02.02.2010 года и подлежит официальному опубликованию

Председатель Совета депутатов

городского поселения Ковылкино                                                    И.И. Кабаев

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Ковылкино

от 26.11.2010г.___№_4___

Нормативы водопотребления для населения г. Ковылкино

| Степень санитарно-технического оборудования жилых зданий | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общее водоснабжение | в т.ч. гор.водоснабжение |
| 1.Жилые дома, пользующиеся водой из водоразборных колонок | литр/сутки на 1 чел | 50 | - |
| 2.Жилые дома с водопроводным вводом без водоотведения | -«- | 60 | - |
| 3.Жилые дома с водопроводным вводом и выгребными ямами | -«- | 70 | - |
| 4.Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами и ваннами | -«- | 100 | - |
| 5.Жилые дома с центральным водоснабжением и канализацией с туалетом без ванн | -«- | 150 | - |
| 6.Жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | -«- | 170 | - |
| 7.Жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми нагревателями | -«- | 210 | - |
| 8.Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душем | -«- | 215 | 95 |
| 9.Жилые дома с водопроводом, канализацией, многоточечным водоразбором и быстродействующими газовыми нагревателями | -«- | 230 | - |
| 10.Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами | -«- | 250 | 100 |
| 11.Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной 1500-1700 мм., оборудованными душами | -«- | 275 | 105 |
| 12.Общежития: - без душевых, столовых, прачечных - с общими душевыми - в т.ч. горячей водой - с душевыми при всех жилых комнатах - в т.ч. горячей водой - с общими кухнями и душевыми на этажах - в т.ч. горячей водой | -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- | 65 100 60 120 70 160 90 |  |
| 13.Поливка а) земельных насаждений, газонов, цветников б) поливка из шлангов усовершенствованных покрытий в) поливка садов, огородов, земельных насаждений в период с 5 мая по 10 августа | 1м2 1м2 1м2 | 6 0,5 5 | - - - |