У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов

городского поселения Ковылкино

от 26.12.2012 г.. № 3

МЕРОПРИЯТИЯ

по капитальному и текущему ремонту

сооружений, сетей водоснабжения и канализации  по МУП ГП Ковылкино «Водоканал Ковылкинский»

на   2 0 1 3  год

| № пп | Наименование мероприятий | Перечень материалов | Ед. изм. | Кол- во | Цена за един. руб. | Сумма тыс. руб. | Срок исполнения, ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап. ремонт наружного водо- провода по ул. Пионерская | Труба п/эт д.100 Задвижка д.100 Кольцо ж/б | м шт шт | 500 2 4 | 250 3500 5600 | 125,0 7,0 22,4 | Май Рыженков А.Ф. |
| 2. | Кап .ремонт наружного водопровода по ул. Гагарина | Труба п/эт д.100 Задвижка д.100 Кольцо ж/б | м шт шт | 800 2 4 | 250 3500 5600 | 200,0 7,0 22,4 | Июнь Рыженков А.Ф |
| 6. | Приобретение водоразборных колонок | Колонка | шт | 15 | 8600 | 129,0 | Май Рыженков А.Ф |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 512,8 |  |
|  | Содержание сетей канализации |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приобретение лебёдки 1,5 тН -8 м | Лебедка 1,5 т Н-8м | шт | 1 | 14000 | 14,0 | Март Цыглер С.А. |
| 9. | Кап. ремонт самотечного коллектора ул. Крылова | Труба п/эт д.250 Кольцо | м шт | 800 16 | 1631 5600 | 1304,8 89,6 | Июль- август Цыглер С.А. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1 408,4 | . |
|  | ПОДЪЕМ ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Приобретение глубинного насоса ЭЦВ 10/65/110 | насос ЭЦВ 10/65/110 | шт | 1 | 61000 | 61,0 | Апрель Кирдяпкин К.И. |
| 12. | Приобретение глубинного насоса ЭЦВ 8/40/120 | насос ЭЦВ 8/40/120 | шт | 1 | 42000 | 42,0 | Май Кирдяпкин К.И. |
| 13. | Приобретение глубинного насоса ЭЦВ 8/25/150 | насос ЭЦВ 8/25/150 | шт | 1 | 36000 | 36,0 | Июнь Кирдяпкин К.И. |
| 14. | Приобретение эл. насоса «Гном» | эл. насос | шт | 1 | 15200 | 15,2 | Июнь Кирдяпкин К.И. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 154,2 |  |
|  | Водоканализационное ОК «Мокша» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Приобретение глубинного насоса ЭЦВ 6/10/110 | насоса ЭЦВ 6/16/140 | шт | 1 | 28000 | 28,0 | Апрель Хохлов Г.Н. |
| 16. | Приобретение центробежного насоса К 100/80/160 | Насос К 100/80/160 | шт | 1 | 95000 | 95,0 | Июль Хохлов Г.Н. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 123,0 |  |
|  | ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Приобретение эл. двигателя 90 квт | эл. двигатель 90 квт | шт | 1 | 94200 | 94,2 | Май Мельников А.А. |
| 19. | Ремонт турбокомпрессоров ТВ-80- 1,4М-01 | Подшипник 314 Задвижка д.250 | шт шт | 8 1 | 1250 11800 | 10,0 11,8 | июнь Мельников А.А. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 116,0 |  |
|  | АВТОТРАНСПОРТ- НЫЙ ПАРК |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение экскаватора – бульдозер ЭО 2621 | экскаватор – бульдозер ЭО 2621 | шт | 1 | 1250000 | 1250,0 | 1 квартал Пашкин А.И. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1250,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 3564,4 |  |