СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

____________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2014 г.                     		                                                          № 2

# О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского поселения Ковылкино от 5 октября 2012 г. N 7 "Об утверждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ковылкино
на 2012-2015 годы и на период до 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения Совета депутатов городского поселения Ковылкино от 15 ноября 2010 года N 2 "Об утверждении проекта генерального плана города Ковылкино" Совет депутатов городского поселения Ковылкино решил:

1. Утвердить изменения и дополнения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ковылкино на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Председатель Совета депутатов городского поселения Ковылкино | И.И. Кабаев |
| --- | --- |

# Утверждена

# Решением Совета депутатов

# городского поселения Ковылкино

№ 7 от 05.10.2012 г.

С изменениями от 30.09.2014 г.

# Программа

# комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ковылкино
на 2012-2015 годы

# и на период до 2020 года

# Г. Ковылкино 2012 г.

# Программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ковылкино
на 2012-2015 годы и на период до 2020 года

# Паспорт Программы

| Наименование Программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ковылкино на 2012-2015 годы и на период до 2020 года |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы |  | Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| Разработчики Программы |  | Администрация городского поселения Ковылкино |
| Цели и задачи Программы |  | Целью программы является обеспечения надежного доступа потребителей к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также очистки сточных вод. Задачи программы: - определение основных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов застройки; - повышение безопасности, качества, экономической эффективности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод; - улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Ковылкино, создание благоприятных условий для комфортного проживания людей. |
| Исполнители Программы |  | Администрация городского поселения Ковылкино, организации жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Ковылкино |
| Объемы и источники финансирования |  | Объем финансирования Программы составляет - 138031,80 тыс. рублей. Объем финансирования Программы с разбивкой по годам: 2012 г. - 9700,0 тыс. руб.; 2013 г. – 9330,60 тыс. руб.; 2014 г. – 4450,6 тыс. руб.; 2015 г. – 114550,6 тыс. руб. |
| Сроки реализации Программы |  | 2012-2015 г.г. и на период до 2020 г. |
| Основные мероприятия Программы |  | - строительство новых сетей для перспективных застроек; - поэтапная перекладка и замена сетей тепло- и водоснабжения, имеющих большой процент износа; - замена котлов, отработавших нормативный срок; - модернизация водонасосных и канализационных станций с заменой насосного оборудования и АСУ; - модернизация метантенков городских очистных сооружений; - строительство цеха механического обезвоживания осадка. |
| Ожидаемые конечные результаты |  | 1. Технологические результаты: Развитие систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, снижение потерь в сетях, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития городского поселения Ковылкино. 2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3. Бюджетный результат - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Система контроля за исполнением Программы |  | Программа реализуется на территории городского поселения Ковылкино. Координатором Программы является Администрация городского поселения Ковылкино. Управление Программой осуществляют Отдел по муниципальному имуществу архитектуре землепользованию и ЖКХ Администрации городского поселения Ковылкино. Исполнители Программы ежегодно представляют в Администрацию городского поселения Ковылкино информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий Администрация городского поселения Ковылкино ежегодно информирует Совет депутатов городского поселения Ковылкино о ходе выполнения мероприятий Программы. |

Таблица

# Основные направления программных мероприятий

| N п/п | Мероприятие | Сумма финансирования - всего: | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т. ч. | 25691,80 | 8300,00 | 5000,00 | 5200,00 | 72530,60 |
| 1.1. | Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения | 9301,80 | 8300,00 |  |  | 67000,60 |
| 1.2. | Мероприятия по строительству и модернизации магистральных систем теплоснабжения, направленных на подключение строящихся многоквартирных домов и модернизируемых объектов | 15400,00 |  | 5000,00 | 5200,00 | 5200,00 |
| 1.3. | Мероприятия по увеличению загрузки теплоисточников МУП Ковылкинские городские сети и переключению объектов потребителей на новые источники тепловой энергии | 990,00 |  | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 2. | Водоснабжение всего, в том числе | 12340,00 | 500,00 | 1500,00 | 5120,00 | 5220,00 |
| 2.1. | Модернизация | 1840,00 |  | 500,00 | 620,00 | 720,00 |
| 2.2. | Новое строительство | 10500,00 | 500,00 | 1000,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 3. | Водоотведение всего, в том числе | 15000,00 | 900,00 | 500,00 | 6800,00 | 6800,00 |
| 3.1. | Модернизация | 1500,00 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.2. | Новое строительство | 13500,00 | 900,00 |  | 6300,00 | 6300,00 |
| 4. | Очистка сточных вод, в том числе | 95000,00 | 0,00 | 35000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 4.1. | Модернизация | 35000,00 |  | 35000,00 |  |  |
| 4.2. | Новое строительство | 60000,00 |  |  | 30000,00 | 30000,00 |
|  | Итого по программе | 138031,80 | 9700,00 | 109330,60 | 114450,60 | 114550,60 |

# Введение

Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительного кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ковылкино на 2012-2015 годы и на период до 2020 года (далее - Программа комплексного развития) в соответствии с техническим заданием на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ковылкино на 2012-2015 годы и на период до 2020 года.

Программа комплексного развития осуществляется с целью обеспечения надежного доступа потребителей к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также очистки сточных вод.

Программа комплексного развития представлена следующими разделами:

1) описание состояния систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также очистки сточных вод;

2) комплексное развитие системы электроснабжения;

3) комплексное развитие системы теплоснабжения;

4) комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения;

5) комплексное развитие системы очистки сточных вод.

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

Формирование и реализация Программы комплексного развития базируется на следующих принципах:

- сопоставимости количественных и качественных задач Программы комплексного развития, как основы для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов;

- системности рассмотрения разделов и мероприятий Программы комплексного развития;

- увязка мероприятий Программы комплексного развития с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными, в том числе ФЦП "Жилище", и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Программа комплексного развития является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

Программа комплексного развития представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Ковылкино.

В ходе написания программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены объемы модернизации и нового строительства, определен необходимый объем финансовых средств.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координация работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность - изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость - каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость - целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ковылкино на краткосрочный период 2012-2015 годов и долгосрочный период до 2020 года составляет 348,032 млн. руб.

# 1. Описание состояния систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также очистки сточных вод

# 1.1 Краткая характеристика муниципального
образования городского поселения Ковылкино

В настоящее время основными функциями городского поселения Ковылкино являются:

1. Функция районного центра. В первую очередь город представляет собой районный центр, в котором сосредоточены крупнейшие предприятия района.

Основными предприятиями городского поселения Ковылкино являются:

ОАО "Ковылкинский электромеханический завод", - электротехническая промышленность;

ОАО "Мордовский комбинат хлебопродуктов", Спиртовой завод Ковылкинский - агропромышленный комплекс;

ООО "Строймастер", ООО “Дорожник”, ООО “Медея”– строительная промышленность;

ОАО “Надежда”, ИП Васькин А.С., ООО “Хлеб” - пищевая промышленность

2. Функция административного центра Ковылкинского района. Доля занятых в органах государственной власти г. Ковылкино в 2012 г. составила 5,3%.

Помимо имеющихся функций индустриального центра Ковылкинского района за городом постепенно закрепляются новые функции, а основная (базовая - индустриальная) в среднесрочной перспективе подвергнется существенной модернизации.

Формирующиеся функции городского пространства:

3. Функция центра формирующейся Ковылкинской городской агломерации. В настоящее время прослеживается тенденция формирования Ковылкинской городской агломерации, в состав которой могут войти часть Примокшанского поселения и часть Парапинского поселения. В районе формирования агломерации сложились достаточно интенсивные экономические, трудовые и транспортные связи между муниципальными образованиями. По данным генерального плана города, в настоящее время количество маятниковых мигрантов составляет 800 человек в зоне часовой транспортной доступности. В дальнейшем, возможно, потребуется проведение мероприятий направленных на усиление агломеративных связей, к примеру, развитие совместной производственной инфраструктуры, усиление транспортной связанности, разработка стратегических планов развития данных муниципальных образований с учетом общих интересов.

4. Функция образовательного центра районного значения. Ковылкино занимает третье место среди городов Республики Мордовия по количеству студентов вузов на 1000 населения. В 2009/2010 учебном году число студентов вузов составило 1120 человек. Основным районным вузом считается Ковылкинский Филиал Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

5. Функция спортивного центра районного уровня. В 2011 г. в Ковылкиное прошло 7 спортивно-массовых мероприятий федерального и регионального уровня. Благодаря поддержке руководства Республики Мордовия и Администрации городского поселения Ковылкино в городе активно развивается спортивная материальная база, которая включает в себя: Дворец Спорта, 2 стадиона: "Юбилейный" и "Спартак", теннисный корт, планируется строительство велодрома для ВМХ – спорта. Начато строительство ледового дворца. Планируется строительство в 2015 г. Плавательного бассейна.

В последние годы наметились следующие тенденции развития демографической ситуации городского поселения Ковылкино:

происходит постепенное увеличение численности населения (рис. 6). По данным на конец 2010 г., общая численность населения городского поселения Ковылкино составила 21267 человек. Начиная с 1994 г. по 2009 г. наблюдалось снижение численности населения Ковылкино, что происходило в основном в результате сокращения городского населения;

наблюдается постепенное уменьшение естественной убыли населения. Динамика показателей рождаемости и смертности в Ковылкино в целом не отличается от общероссийской. Смертность превысила рождаемость в 1993 г., и с этого момента отрицательное соотношение между общим количеством родившихся и умерших постепенно увеличивалось, достигнув максимума в 2002 г. После 2003 г. обозначилась положительная тенденция, выразившаяся в постепенном уменьшении разрыва. В данный момент Ковылкино практически достиг показателя 1997 г.. Изменение демографической ситуации может быть связано с позитивными трансформациями в политической и экономической сферах как на республиканском, так и на федеральном уровне;

происходит постепенное старение населения. Динамика численности населения по возрастным группам свидетельствует о постепенном снижении с 1991 г. численности молодежи (население моложе трудоспособного возраста - от 0 до 15 лет) и увеличении с 2003 г. числа граждан пожилого (старше 60 лет) возраста. При этом динамика численности трудоспособного населения города практически не меняется, что происходит вследствие взросления молодежи и миграции из других районов республики. Однако в ближайшее время количество жителей трудоспособного возраста будет снижаться;

происходит миграционная убыль населения (исключение - 2007 г.). На протяжении 10 лет (1996-2006 г.г.) город терял население за счет миграционного оттока. Начиная с 2003 г. отрицательное сальдо миграционных потоков начинает уменьшаться, что может быть вызвано теми же факторами, что и применительно к динамике естественного прироста населения. В 2007 г. данный тренд был переломлен, и наметился миграционный прирост. Основной миграционный возраст составляет 25-50 лет, число мужчин и женщин изменяется практически синхронно, что может объясняться активной совместной миграцией.

Одним из вариантов повышения обеспеченности жильем на душу населения и увеличения строительства в городах является строительство корпоративного жилья.

Согласно генеральному плану города, под жилищное строительство предусматривается освоение 1,5 тыс. га, в том числе 44 % - реконструируемых, 56% -свободных от застройки.

под строительство малоэтажного коттеджного жилья - район ул. Саранской.

Городского поселения Ковылкино располагает развитой сетью образовательных учреждений различных типов и видов, обеспечивающей реальную возможность гражданам получить образование соответствующего уровня. В последние годы отмечается положительная динамика охвата детей всеми формами дошкольного образования. Сеть дошкольного образования представлена 7 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. В городе наблюдается дефицит мест в дошкольных учреждениях - 103 ребенка на 100 мест.

Ежегодно в г. Ковылкино проводятся более 70 общегородских спортивных массовых мероприятий. Наиболее массовыми спортивными мероприятиями являются: всероссийская лыжная гонка "Лыжня России", всероссийский День бега "Кросс наций". Имеющиеся в городе спортивные сооружения позволяют проводить соревнования регионального уровня.

Текущее состояние деятельности муниципального здравоохранения городского поселения Ковылкино характеризуют основные демографические показатели, показатели заболеваемости социально-значимыми болезнями, показатели инвалидизации населения. По классам причин смертность распределилась следующим образом: основная причина смертности - болезни сердечно-сосудистой системы - 56 %; на втором месте - смертность от новообразований - 16,2 %; на третьем месте - смертность по причине травм, несчастных случаев, отравлений - 10,7 %. Необходимо отметить, что смертность за последние 4 года от данных причин сократилась незначительно, но в целом идет на убыль. Среди умерших 27,3 % составляет население трудоспособного возраста.

Показатель общей заболеваемости населения городского поселения Ковылкино по обращаемости составляет 191,6 на 10 тысяч населения. В структуре заболеваемости взрослого населения городского поселения Ковылкино на первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистой системы: распространенность - 170,9 %; заболеваемость - 21,2 %; на 2-м месте - болезни органов дыхания - распространенность составила 144,1 %; заболеваемость - 84,9 %; на 3-м месте - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: распространенность - 119 %, заболеваемость - 23,7 %.

Количество больничных коек в целом по городу составляет 385 шт. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 человек в Ковылкино составляет 25 обращений в смену.

Приоритетные направления развития городского поселения Ковылкино является повышение инвестиционной привлекательности города и создание условий для технологической модернизации базовых секторов.

На долгосрочную и среднесрочную перспективу городского поселения Ковылкино сохранит свою промышленную специализацию: ключевыми секторами промышленности будут электротехнический, агропромышленный (пищевая промышленность и сельское хозяйство).

Однако в современных условиях развитие промышленной специализации возможно только через присвоение новых функций: инновационно-технологической (формирование условий для производства новых технологий в базовых секторах специализации промышленности), деловой (формирование условий для размещения офисов, как региональных предприятий, так и бэк-офисов работающих в регионе предприятий федерального уровня; создание условий для проведения ярмарок, выставок и других мероприятий; предоставление финансовых, консалтинговых, информационных, рекламных и прочих услуг).

Несмотря на то что все сектора промышленности имеют перспективы развития, ключевым сектором, в котором будут востребованы новые функции (особенно инновационно-технологическая), будет электротехнический сектор. Именно в данном секторе в перспективе возможно создание макрорегионального инновационно-технологического кластера, в котором Ковылкино может в последующем исполнять роль инновационно-технологического и делового центра.

Приоритетные направления кластера

Основными направлениями по созданию электротехнического кластера на уровне Республики Мордовия будут следующие:

1. Формирование инновационного сегмента кластера;

2. Рост производительности факторов производства (труда, основных фондов и т.д.): технологическая модернизация предприятий, управленческая модернизация предприятий;

3. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции (с приоритетом выпуска новой продукции) и расширение существующих производств;

4. Изменение корпоративной структуры сектора;

5. Развитие поддерживающих секторов (развитие сектора специализированных и общих услуг для кластера, развитие новых секторов, обеспечивающих локализацию "цепочки добавленной стоимости" кластера, развитие дизайнерского направления);

6. Повышение инновационной активности предприятий сектора (поддержка производства инновационной продукции; стимулирование выделения из производственных организаций инновационных spin-off-проектов и т.д.; стимулирование формирования fabless-компаний (в долгосрочной перспективе), которые специализируются на разработке и проектировании (дизайне), а также маркетинге своей продукции, а производственной процесс размещают на других предприятиях; развитие системы обеспечения доступа предприятий к передовым исследованиям и разработкам);

7. Развитие информационной базы кластера (проведение технологического и рыночного Форсайта, организация исследовательского центра по изучению конъюнктуры рынка электротехники, который будет осуществлять исследования перспективных сегментов электротехнического рынка, проводить семинары и конференции по основным направлениям развития рынков и перспективам технологического развития);

8. Реализация активной маркетинговой стратегии (дифференциация географических рынков, в частности, поддержка предприятий, осуществляющих выход на мировой рынок, развитие систем дистрибуции, обеспечение поддержки предприятий при работе с крупными потребителями, в том числе проведение конференций поставщиков, развитие институциональной работы с рынком, стимулирование спроса на новую продукцию).

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Основными группами мероприятий в рамках реализации данного направления будут:

развитие системы электроснабжения: строительство подстанций и реконструкция подстанций (табл. 1.3), реконструкция и строительство сетей, резервирование распределительных сетей от двух и более подстанций, освобождение коридоров кабельных сетей от застроенных гаражей на центрах питания, устройство в качестве резерва поперечных связей, строительство распределительного пункта;

Таблица 1.3

# Основные объекты реконструкции, нового строительства
и расширения ОАО "Мордовэнерго"

| N п/п | Наименование проекта | Период начала строительства | Период окончания строительства | Вводимая мощность, кВА | Прирост мощности, кВА | Стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |
| 1 | Строительство подстанции 10/0,4 кВ "4-й микрорайон" | 2011 | 2012 | 400 | 400 | 700 |
| 2 | Строительство подстанции 10/0,4 кВ "4-й микрорайон" | 2013 | 2013 | 400 | 400 | 700 |
| 3 | Строительство подстанции 10/0,4 кВ "ул. Фролова" | 2012 | 2012 | 630 | 630 | 2260,37 |
| 4 | Строительство подстанции 10/0,4 кВ "ул. Фролова" | 2012 | 2013 | 1000 | 1000 | 1800 |
| 5 | Строительство подстанции 10/0,4 кВ "4-й микрорайон" | 2013 | 2013 | 400 | 400 | 700 |
| Расширение и реконструкция |
| 1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "4-й микрорайон" 1-ая очередь строительства | 2010 | 2011 | 400 | 400 | 2238,30 |
| 2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "4-й микрорайон" 2-ая очередь строительства | 2013 | 2013 | 400 | 400 | 3301,628 |
| 2 | Расширение и реконструкция подстанции 110/10 кВ "Ковылкино" | 2013 | 2014 | 80 | 30 | 10790 |

развитие системы теплоснабжения: строительство двух блочно-модульных котельных (ул. Заповедная), строительство двух транспортабельных котельных (ул. Есенина 3-й микрорайон, ул. Рабочая), реконструкция тепловых сетей (особенно эксплуатирующихся более 30 лет), реконструкция котельных, строительство магистральных тепловых сетей для подачи тепла потребителям 3-ого микрорайона и центральной части города, возможно применение крышных котельных и т.д.;

развитие системы газоснабжения: реконструкция сетей высокого, среднего и низкого давления, отработавших 40 и более лет, закольцовка газопровода высокого давления, реконструкция и строительство новых ГРП, строительство газопроводов высокого давления в соответствии развитием жилищного строительства в городе и т.д.;

развитие системы водоснабжения: реконструкция водопроводных сетей, водопроводных насосных станций и водозаборных сооружений, строительство водозаборных узлов (район ул. Саранская), прокладка новых водопроводов и т.д.;

развитие системы водоотведения: реконструкция метантанков городских очистных сооружений, реконструкция и строительство новых канализационных насосных станций (в проектируемых жилых кварталах), проведение ремонта и перекладки изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города (и прокладка дополнительных самотечных и напорных коллекторов), дальнейшее строительство единой централизованной системы водоотведения (в которую планируется поступление хозяйственно-бытовых и промышленных стоков) и т.д.;

развитие системы санитарной очистки города: строительство мусороперерабатывающего завода с термической переработкой ТБО (твердых бытовых отходов) и осадков сточных вод в комплексе с полигоном, увеличение емкости существующего полигона ТБО, обустройство нового полигона ТБО (с предусмотренными площадками для захоронения производственных, не утилизированных отходов 1 и 2 класса токсичности; установками по обезвреживанию медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений города) и т.д.

Механизмы реализации стратегии городского поселения Ковылкино

Механизмы реализации стратегии делятся на 2 части: программные и организационные.

Основным программным механизмом реализации долгосрочной стратегии является среднесрочная программа социально-экономического развития, срок действия которой составляет от 3 до 5 лет. Среднесрочная программа должна обеспечивать а) реализацию основных приоритетов стратегии развития муниципального образования, б) исполнение основных полномочий администрации городского поселения, зафиксированных в Федеральном законе N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, в) целевое использование бюджетных средств (направленное на решение конкретных задач). Среднесрочная программа городского поселения Ковылкино рассчитана на 2012-2015 годы и предполагает реализацию нескольких подпрограмм (табл. 1.4)

Таблица 1.4

# Основные подпрограммы
в рамках программы социально-экономического развития
городского поселения Ковылкино

| N п/п | Название подпрограммы | Цели и задачи программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие малого бизнеса | Цели: - повышение роли малого бизнеса в развитии города. Задачи: - изменение "отраслевой" структуры малого бизнеса; - увеличение субъектов малого предпринимательства; - развитие кооперационных связей с крупными предприятиями; - развитие эффективной занятости населения. |
| 2. | Благоустройство | Цели: - формирование благоприятного имиджа города; - создание благоприятных условий проживания в городе. Задачи: - развитие публичных пространств города; - создание благоприятной среды в жилых районах города; - повышение уникальности объектов благоустройства города и включение населения в данный процесс. |
| 3. | Маркетинг территории | Цели: - удержание промышленной специализации города; - повышение уровня технологичности выпускаемой продукции. Задачи: - стимулирование инвестиционного притока в город; - повышение качества инвестиционного процесса; - развитие инновационного-технологического модуля промышленности. |
| 4. | Развитие потребительского рынка | Цели: - увеличение объема и качества потребительского рынка города. Задачи: - развитие современных форматов потребительского рынка; - синхронизация развития потребительского рынка с развитием публичных пространств города, а также с развитием городов. |
| 5. | Образование | Цели: - обеспечение равного доступа населения к образовательным услугам. Задачи: - обеспечение качества представляемых образовательных услуг; - обеспечение безопасных и комфортных условий. |
| 6. | Здравоохранение | Цели: - обеспечение равного доступа населения к услугам системы здравоохранения. Задачи: - обеспечение качества представляемых медицинских услуг; - обеспечение безопасных и комфортных условий. |
| 7. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Цели: - улучшение состояния жилищного фонда; - создание условий для управления многоквартирными домами. Задачи: - определение обязательств собственников жилья по его надлежащему содержанию и разработка мер государственного контроля соблюдения этих обязательств; - определение и применение эффективных мер государственной поддержки собственников жилья в проведении модернизации и капитального ремонта жилья; - развитие инициативы собственников жилья; - привлечение в жилищный сектор кредитных ресурсов. |
| 8. | Развитие дорожной сети | Цели: - обеспечение высокого уровня транспортной доступности всех частей города. Задачи: - ликвидация проблемных участков в транспортной схеме; - синхронизация развития дорожной сети и жилых районов; - повышение безопасности дорожного движения. |
| 9. | Модернизация муниципального управления | Цели: - Повышение качества муниципального управления. Задачи: - повышение прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств; - повышение качества предоставляемых муниципальных услуг. |

К организационным механизмам относятся:

создание межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии социально-экономического развития г. Ковылкино, основными функциями которой будет мониторинг реализации Стратегии, рассмотрение проектных предложений и инициатив, носящих стратегический характер и т.д.;

информационное сопровождение реализации стратегии: подготовка ежегодного публичного отчета о реализации стратегии, издание информационных меморандумов для инвесторов и т.д.;

создание совета по развитию Ковылкиноой агломерации, основной задачей которого будет синхронизация планов развития муниципальных образований, входящих в состав агломерации.

Основные индикативные показатели реализации стратегии городского поселения Ковылкино

Индикативные показатели стратегии развития городского поселения Ковылкино представлена в табл. 1.5.

Таблица 1.5

# Индикативные показатели стратегии развития городского поселения Ковылкино

| N п/п | Индикативный показатель | Ед. изм. | 2012 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 21,267 | 22,00 | 23,00 |
| 2. | Средняя заработная плата | руб. | 10211 | 21160 | 33740 |
| 3. | Жилищная обеспеченность (по параметрам, заданным Министерством регионального развития РФ) | м2/чел. | 24,9 | 28 | 30 |
| 4. | Инвестиции (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 125 | 2031 | 3698 |
| 5. | Площадь качественной офисной недвижимости | тыс. м2 | 7 | 14 | 24 |
| 6. | Складская недвижимость (класса В) | тыс. м2 | 8 | 16 | 20 |
| 7. | Объем выставочных площадей | тыс. м2 | 1 | 2 | 2,5 |
| 8. | Количество мест в гостиницах | Ед. | 300 | 400 | 600 |
| 9. | Количество устойчиво работающих малых предприятий (более 3 лет) | % от общей численности и предприятий | более 5 | более 15 | более 30 |
| 10. | Доля "обрабатывающих производств" в структуре производства малого бизнеса по видам экономической деятельности | % | 12 | 27 | 34 |

# 1.2 Характеристика жилищно-коммунального комплекса города

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению городского поселения Ковылкино и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение потребителей г. Ковылкино осуществляет предприятие: МУП Ковылкинские городские сети.

В состав МУП Ковылкинские городские сети входят следующие теплоисточники:

- Котельная 1-го микрорайона ул. Щорса - тепловая мощность 29,2 Гкал/ч;

- Котельная 3-го микрорайона ул. Рабочая - тепловая мощность 60 Гкал/ч;

- Котельная 15-го микрорайона ул. Пролетарская - тепловая мощность 15 Гкал/ч.

- Котельная средней школы №1 ул. Пионерская – тепловая мощность 11,5 Гкал/ч.

- Котельная средней школы №3 ул. Гагарина – тепловая мощность 10,7 Гкал/ч.

- Котельная ветлечебницы ул. Мичурина – тепловая мощность 3 Гкал/ч.

- Котельная ул. Свободы – тепловая мощность 1 Гкал/ч.

- Котельная ул. Есенина – тепловая мощность 5 Гкал/ч.

Теплоснабжение Центрального района централизованное осуществляется от Котельной 15-го микрорайона, котельной средней школы №1 и котельной 1-го микрорайона. Центральный район отличается от других районов города большей долей потребителей административного и коммерческого назначения.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 3-го микрорайона района осуществляется от Котельной 1-го микрорайона и котельной ул. Есенина.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 2-ого микрорайона осуществляется от котельной 1-го микрорайона и котельной 15-го микрорайона

Теплоснабжение Северо-Западного района, осуществляется от котельной средней школы №3. Отдельные котельные соединены параллельно тепловыми сетями. Данные перемычки используются для замещения одного источника другим в аварийных ситуациях, а также в межотопительный период для горячего водоснабжения (что и осуществляется на практике).

Также на балансе МУП Ковылкинские городские сети находится 34 км теплотрасс со средним диаметром трубопроводов 133 мм. Схема тепловых сетей - радиальная.

Общая площадь жилого фонда составляет 478,4 тыс. м2. Доля застройки от 3-х этажей и выше составляет 90%. централизованным отоплением оборудовано 99 % жилья, 90% имеют также еще и централизованное горячее водоснабжение

Суммарная установленная тепловая мощность источников МУП Ковылкинские городские сети составляет 135,4 Гкал/ч.

Фактическая среднеотопительная тепловая нагрузка на конец 2011 г. составляет 90,14 Гкал/ч.

В соответствии с планами развития г. Ковылкино (заказчик Администрация городского поселения Ковылкино) предусмотрено строительство вновь строящихся многоквартирных домов и объектов социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой 80 Гкал/ч., в т.ч. Объектов ЖКХ с нагрузкой 53,93 Гкал/час; Административные здания с нагрузкой 16,14 Гкал/час.

В перспективе структура теплопотребления существенно не изменится. Тенденция теплопотребления промышленными предприятиями сохранится. Прирост теплопотребления в перспективе будет обеспечиваться только за счёт жилищного строительства, и возможным возвратом бывших потребителей к централизованному теплоснабжению.

Для надежного обеспечения вновь вводимых потребителей тепловой энергии необходимо выполнить комплекс организационно-технических мероприятий по строительству новых тепловых магистралей, насосных станций, котельных, а также технического перевооружения источников теплоснабжения и ЦТП.

Водоснабжение

Снабжение чистой питьевой водой жителей города Ковылкино осуществляет муниципальное предприятие МУП "Водоканал Ковылкинский". Другим направлением деятельности предприятия, составляющим основу санитарного и экологического благополучия города - является водоотведение.

Водоснабжение городского поселения Ковылкино базируется на использовании подземных вод средневерхнекаменноугольного водоносного горизонта и осуществляется в основном из четырех водозаборов: Ковылкинский, Мокша.

В состав Ковылкинского входят 13 артезианских скважин, 2 насосные станции с утвержденными запасами и ежесуточным отбором - 2,0 тыс. м3. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, натриево-кальциево-магниевые с величиной сухого остатка 360,0-502,0 мг/л, общей жесткостью 5,4-6,1 мг-экв/л (при норме 7,0 мг-экв/л). Содержание фторидов - 0,6-1,14 мг/л (при норме 1,5 мг/л), общего железа - 0,1-0,3 мг/л (при норме 0,3 мг/л).

Качество воды в артезианских скважинах соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". На использование вод в питьевых целях имеется положительное заключение Роспотребнадзора от 3.08.2009 г. N 13.01.04.017.М 001249.08.09.

Водозабор Мокша включает в себя 3 артезианских скважин и насосная станция второго подъема с коммуникациями электрообеспечения и системой водоводов. Утвержденные запасы составляют 1,0 тыс. м3/сутки. Фактический водоотбор не превышает 1,0 тысяч м3/сутки. Ежесуточно эксплуатируется 13 артскважин, 3 артскважины находятся в резерве.

По химическому составу подземные воды артезианских скважин хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые, натриево-кальциево-магниевые, кальциево-магниево-натриевые; сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриево-магниевые натриево-кальциево-магниевые, кальциево-магниево-натриевые с величиной сухого остатка 436,0-731,0 мг/л, общей жесткостью 5,9-8,4 мг-экв/л. Содержание фторидов - 1,45-2,39 мг/л, общего железа - 0,1-0,29 мг/л.

Качество подземных вод в некоторых скважинах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

После водоподготовки, населению подаются подземные воды с величиной сухого остатка 491,0-559,0 мг/л, общей жесткостью 6,2-6,7 мг-экв/л, содержанию фторидов до 1,32 мг/л, общего железа - до 0,23 мг/л.

Наиболее интенсивное строительство и эксплуатация артезианских скважин центрального водозабора начато с начала 60-х годов прошлого века по мере развития города Ковылкино.

В настоящее время в системе водоснабжения города эксплуатируется 2 резервуара чистой воды общим объемом 450 м3.

Водоотведение

В городе существует раздельная централизованная система канализации. Очистные сооружения канализации Ковылкино обеспечивают сейчас полную и глубокую очистку хозяйственно-фекальных и промышленных стоков всего города. В настоящее время станция обеспечивает приём и очистку сточных вод в количестве уже 3 тысяч м3 в сутки. Очистка осуществляется по трёхступенчатой схеме: механическая, биологическая и глубокая доочистка. Обработку осадков, образующихся в процессе очистки сточной воды, осуществляет комплекс сооружений и оборудования. Станция аэрации обеспечивает бесперебойный приём и высокое качество очистки городских стоков.

# 2 Теплоснабжение

# 2.1 Общие сведения о теплоснабжении городского поселения Ковылкино

Данные представлены в п. 1.2

# 2.2 Анализ существующих проблем и тенденций
изменения рынка услуг теплоснабжения

Общая площадь жилого фонда составляет 457,1 тыс. м2. Доля застройки от 3-х этажей и выше составляет 90 %. централизованным отоплением оборудовано 99 % жилья, 90 % имеют также еще и централизованное горячее водоснабжение

Суммарная установленная тепловая мощность источников МУП Ковылкинские городские сети составляет 135,4 Гкал/ч.

Фактическая среднеотопительная тепловая нагрузка на конец 2011 г. составляет 90,14 Гкал/ч.

В соответствии с планами развития городского поселения Ковылкино (заказчик Администрация городского поселения Ковылкино) предусмотрено строительство вновь строящихся многоквартирных домов и объектов социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой 80,07 Гкал/ч., в т.ч. Объектов ЖКХ с нагрузкой 53,93 Гкал/час; Административные здания с нагрузкой 16,14 Гкал/час.

В перспективе структура теплопотребления существенно не изменится. Тенденция теплопотребления промышленными предприятиями сохранится. Прирост теплопотребления в перспективе будет обеспечиваться только за счёт жилищного строительства и возможным возвратом бывших потребителей к централизованному теплоснабжению.

Для надежного обеспечения вновь вводимых потребителей тепловой энергии необходимо выполнить комплекс организационно-технических мероприятий по строительству новых котельных, тепловых магистралей, насосных станций, а также технического перевооружения источников теплоснабжения и ЦТП.

# 2.3 Комплексное развитие систем теплоснабжения
городского поселения Ковылкино

Программа комплексного развития систем теплоснабжения городского поселения Ковылкино направлена для обеспечения объектов нового строительства и повышения эффективности и надежности существующих систем теплоснабжения. В настоящее время разработаны мероприятия, заложенные в инвестиционных программах теплоснабжающих организаций. Перечень и описание мероприятий представлены в сводных таблицах.

В табл. 2.1, 2.2 представлен прогноз заявленной нагрузки по объектам капитального строительства, подключаемых к системам теплоснабжения МУП “Ковылкинские городские сети”, отраженных в технических заданиях на разработку инвестиционных программ.

Из табл. 2.1 следует, что перспективная застройка должна быть проведена в 2012-2015 г.г. Нагрузка вновь строящихся объектов составляет 80,07 Гкал. и включает строительства жилых кварталов и групп жилых домов в двух районах г. Ковылкино, а также торгово-развлекательного комплекса. Суммарный объем заявленной нагрузки составляет 53,44 Гкал. Что касается перспективных районов застроек, таких как жилых кварталов в районе ул. Титова, то сроки их строительства скорректированы. Кроме того, за последнее время произведена корректировка отдельных объектов намеченных к строительству.

В табл. 2.7, 2.8, 2.9 приведены суммарные стоимости реализации мероприятий инвестиционных программ МУП “Ковылкинские городские сети”. Кроме того, в программу комплексного развития систем теплоснабжения городского поселения Ковылкино включены мероприятия (проекты) строительства квартальных котельных в г. Ковылкино. Объем финансирования мероприятий комплексной программы развития системы теплоснабжения городского поселения Ковылкино с разбивкой по годам ее реализации, а также источникам финансирования до 2015 г. и в перспективе до 2020 г. представлены в табл. 2.11. До 2020 года определены лишь основные направления, касающиеся замены теплосетей и оптимизации их схемных решений с введением новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Таблица 2.1

# Прогноз заявленной нагрузки по объектам капитального строительства,
согласно утвержденному техническому заданию на разработку
инвестиционной программы МУП Ковылкинские городские сети

| N п/п | Наименование объекта | Адрес | Характеристика объекта | Предположительный срок начала и окончания строительства | Нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой квартал | Район ул. Желябова, Есенина, Фролова, Королева | Вновь строящиеся многоквартирные жилые дома и объекты социально-культурного назначения | 2011-2013 г.г. | 2,2 |
| 2 | "Торгово-развлекательный комплекс" | Район ул. Желябова, Есенина, Фролова, Королева | Вновь строящийся объект социально-культурного назначения | 2013-2014 г.г. | 8,6 |
| 3 | Жилой дом № 16А | Район ул. Есенина | Вновь строящиеся многоквартирные жилые дома по программе переселения из аварийного жилья | 2013-2015 г.г. | 2,2 |
| 4 | Комплекс жилых домов по ул. Титова | Район ул. Титова | Вновь строящиеся многоквартирные жилые дома | 2015-2020 | 11,02 |

Таблица 2.2

# Прогноз заявленной нагрузки по объектам капитального строительства, 
согласно утвержденному техническому заданию 
на разработку инвестиционной программы МУП Ковылкинские городские сети

# "Развитие системы теплоснабжения объектов капитального строительства
в городском поселении Ковылкино на 2011-2015 г.г."

| N | Наименование объекта, источника тепловой энергии | Предположительный год реализации проекта | Нагрузки, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |  |
| 1 | Детский сад по ул. Фролова, ТЭЦ-2 через ЦТП-71 11 мкр. с/з | 2013 г. | 0,260 | 0,350 | 0,610 |
| 2 | Новый микрорайон в районе ул. Титова | 2015 г. | 7,718 | 3,302 | 11,020 |
| 3 | Два жилых 5-ти этажных дома по ул. Заповедная | 2012 г. | 0,800 | 0,300 | 1,100 |
| 4 | Жилой 2-х этажный дома по ул. Заповедная | 2012 г. | 0,260 | 0,050 | 0,310 |
| 5 | Жилой 5-и этажный 70-квартирный дом № 16А по ул. Есенина | 2014 г. | 1,700 | 0,500 | 2,2 |

Таблица 2.4

# План технических мероприятий,
объемы и сроки их реализации по МУП Ковылкинские городские сети

| N | Адрес объекта подключения | Характеристика объекта | Технические мероприятия | Сроки и объемы реализации технических мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Детский сад по ул. Фролова | Вновь строящиеся объекты социально-культурного назначения | 1. Для обеспечения теплоснабжением вновь строящихся объектов социально-культурного назначения необходимо строительство новой блочно-модульной котельной и новой магистральной теплотрассы от вновь построенной котельной до центра застройки |  | 100% |  |
|  |  |  | 2. Строительство новой блочно-модульной котельной в замен 2-х старых находящихся в 3-м микрорайоне по ул. Есенина. |  | 100% |  |
|  |  |  | 3. Для обеспечения теплоснабжением потребителей необходимо строительство новых присоединительных теплотрасс от магистральной теплотрассы до новых ЦТП. |  | 100% |  |
|  |  |  | 4. Строительство новой присоединительной теплотрассы от котельной до присоединения к магистральной теплотрассе. |  | 100 % |  |
| 2 | Жилые дома № 1,2,3 по ул. Заповедная | Вновь подключаемые многоквартирные жилые дома | 1. Для обеспечения теплоснабжением вновь подключаемых жилых домов назначения необходимо строительство новой блочно-модульной котельной и новой магистральной теплотрассы от вновь построенной котельной до центра застройки | 100% |  |  |
|  |  |  | 2. Строительство новой блочно-модульной котельной по ул. Заповедная | 100% |  |  |
|  |  |  | 3. Для обеспечения теплоснабжением потребителей необходимо строительство новых присоединительных теплотрасс от магистральной теплотрассы до новых ЦТП. | 100% |  |  |
|  |  |  | 4. Строительство новой присоединительной теплотрассы от котельной до присоединения к магистральной теплотрассе. | 100% |  |  |
| 3 | Жилой дом № 16А по ул. Есенина | Вновь подключаемые многоквартирные жилые дома | 1. Для обеспечения теплоснабжением вновь подключаемых жилых домов назначения необходимо строительство новой магистральной теплотрассы от существующей теплотрассы до центра застройки |  |  | 100% |
|  |  |  | 2. Строительство новой блочно-модульной котельной по ул. Есенина |  |  | 100% |
|  |  |  | 3. Для обеспечения теплоснабжением потребителей необходимо строительство новых присоединительных теплотрасс от магистральной теплотрассы до новых ЦТП. |  |  | 100% |
|  |  |  | 4. Строительство новой присоединительной теплотрассы от котельной до присоединения к магистральной теплотрассе. |  |  | 100% |

Таблица 2.6

# План технических мероприятий,
объемы и сроки их реализации по МУП Ковылкинские городские сети
"Замена сетей горячего водоснабжения на 2012-2015 г.г."

| N | Адрес объекта | Объем работ, п. м. | Сроки и объемы реализации технических мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | ЦТП-3 мкр. | 57 | 100% |  |  |  |
| 2 | ЦТП-2 мкр. | 86 | 100% |  |  |  |
| 3 | ЦТП 50 лет Октября | 60 | 100% |  |  |  |
| 4 | ЦТП-Желябова центр | 94 |  | 100% |  |  |
| 5 | ЦТП Желябова 3 мкр. | 102 |  | 100% |  |  |
| 6 | ЦТП Строителей 3 мкр | 57 |  | 100% |  |  |
| 7 | ЦТП Строителей 3 мкр | 42 |  | 100% |  |  |
| 8 | ЦТП Королева 3 мкр | 127 |  | 100% |  |  |
| 9 | ЦТП Щорса 2 мкр | 70 |  |  | 100% |  |
| 10 | ЦТП Щорса 2 мкр | 82 |  |  | 100% |  |

Таблица 2.7

# Суммарная стоимость реализации мероприятий
по МУП Ковылкинские городские сети

| N | Адрес местонахождения объекта подключения | Характеристика объекта | Технические мероприятия | Сроки и объемы реализации технических мероприятий. млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Детский сад по ул. Фролова | Вновь строящиеся объекты социально-культурного назначения | 1. Для обеспечения теплоснабжением вновь строящихся объектов социально-культурного назначения необходимо строительство новой блочно-модульной котельной и новой магистральной теплотрассы от вновь построенной котельной до центра застройки |  | 4,0 |  |
|  |  |  | 2. Строительство новой блочно-модульной котельной в замен 2-х старых находящихся в 3-м микрорайоне по ул. Есенина. |  | 65,0 |  |
|  |  |  | 3. Для обеспечения теплоснабжением потребителей необходимо строительство новых присоединительных теплотрасс от магистральной теплотрассы до новых ЦТП. |  | 0,7 |  |
|  |  |  | 4. Строительство новой присоединительной теплотрассы от котельной до присоединения к магистральной теплотрассе. |  | 0,3 |  |
| 2 | Жилые дома № 1,2,3 по ул. Заповедная | Вновь подключаемые многоквартирные жилые дома | 1. Для обеспечения теплоснабжением вновь строящихся объектов социально-культурного назначения необходимо строительство двух новых блочно-модульных котельных и новых магистральных теплотрасс от вновь построенной котельной до центра застройки | 7,0 |  |  |
|  |  |  | 2. Для обеспечения теплоснабжением потребителей необходимо строительство новых присоединительных теплотрасс от магистральной теплотрассы до новых ЦТП. | 1,1 |  |  |
|  |  |  | 3. Строительство новой присоединительной теплотрассы от котельной до присоединения к магистральной теплотрассе. | 0,2 |  |  |
| 3 | Жилой дом № 16А по ул. Есенина | Вновь подключаемые многоквартирные жилые дома | 1. Для обеспечения теплоснабжением потребителей необходимо строительство новых присоединительных теплотрасс от магистральной теплотрассы до новых ЦТП. 2 Для обеспечения газоснабжения необходимо строительство газопровода 3 Для обеспечения водоснабжения и водоотведения необходимо строительство трасс водоснабжения и канализации | 3,315 2,775 (РБ) 0,541 (МБ) |  |  |

Таблица 2.8

# Суммарная стоимость реализации мероприятий
по МУП "Ковылкинские городские сети»
»Развитие системы теплоснабжения объектов капитального
строительства в городском округе Ковылкино на 2012-2015 г.г.»

| N | Наименование объекта | Технические мероприятия | Сроки и объемы реализации технических мероприятий, руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Блочно-модульная котельная по ул. Есенина, 10а | Строительство |  |  |  | 67000000 |  |  |
| 2 | Котельная по ул. Есенина, 18а | Консервация |  |  | 500000 |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул. Есенина, 4а | Консервация |  |  | 500000 |  |  |  |
| 4 | 2 Блочно- модульные котельные по ул. Заповедная. | Строительство | 8300000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Блочно-модульная котельная по ул. Есенина, | Строительство |  |  |  |  | 67000000 |  |
| 6 | Котельная по ул. Пролетарская, 2Е | Консервация |  |  |  | 500000 |  |  |
| 7 | Котельная по ул. Щорса | Консервация |  |  |  | 500000 |  |  |

Таблица 2.11

# Источники финансирования

| N | Источник финансирования | Объемы реализации технических мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Республиканский бюджет | 8300 | 65000 | 65000 |  |
| 2 | Местный бюджет поселения |  | 6400 | 6400 |  |
|  | ИТОГО | 8300 | 65640 | 65640 |  |

# 3 Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

# 3.1 Краткая характеристика водозаборов

Данные приведены в п. 1.2

# 3.2 Анализ работ выполненных за последние 5 лет

Начиная с 2006 г. по 2011 г. были выполнены следующие работы по замене канализационных коллекторов и реконструкции очистных сооружений канализации (Табл. 3.2).

Таблица 3.2

# Динамика реализации мероприятий за последние 3 года

| Период выполнения работ | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Канализационные коллектора |
| 2010 г. | Участок напорного коллектора d-230 мм длинной 50 п. м по ул. Гагарина. |
| 2011 г. | Участок напорного коллектора d-230 мм длинной 80 п. м по ул. Гагарина. |
| Итого: | 327,90 тыс. рублей. |

Несмотря на ежегодное наращивание объемов капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения темпы их еще не отвечают потребностям сегодняшнего дня. Параллельно с капитальным ремонтом сетей ведутся работы по повышению качества питьевой воды.

# 3.3 Обеспечение населения качественной питьевой водой

Качество питьевой воды в системах централизованного водоснабжения города Ковылкино выгодно отличается от ситуации в других городах России. Но, как известно, артезианская вода до потребителя проходит долгий путь и чтобы подать ее населению в изначальном естественном состоянии требуется приложить немало усилий.

Содержание фторидов в воде, которое серьезно превышало все нормы, была главной проблемой. В настоящее время для городского поселения Ковылкино эта проблема разрешена.

На сегодняшний день на головной водопроводной станции Ковылкинского водозабора, обеспечивающей водой город, содержание фторидов составляет 1,37 мг/л (при норме 1,5 мг/л), концентрация железа - 0,22 мг/л (при норме 0,3 мг/л), общая жесткость - 6,3 мг/л (норма - 7 мг/л).

Улучшение качества питьевой воды достигнуто за счет смешения воды существующих скважин с артезианской водой из новых скважин, в которых, как показали исследования, содержание фторидов составляет 0,4-0,68 мг/л..

К сожалению, не решена еще в полной мере проблема "ржавой воды". Причиной является состояние трубопроводов водоснабжения, в том числе розливов жилых домов. Для снижения содержания окислов железа начата масштабная замена изношенных более чем на 70% металлических водопроводных сетей на полиэтиленовые, с заменой запорной арматуры и оборудования. Полиэтиленовые трубы более долговечны, срок их службы превышает 50 лет, а главное отличие от металлических - не образуется ржавчина.

За счет собственных средств предприятия переложено на полиэтиленовые и заново проложено полиэтиленовых труб различного диаметра 9,2 км, в том числе: 2010 год - 4 км, 2011 год – 5,2 км. Из общей протяженности водопроводных сетей, составляющей 141,7 км, переложено порядка 7%.

МУП "Водоканал Ковылкино" постоянно реализует мероприятия по обеспечению населения города водой, безопасной в эпидемиологическом отношении. При замене изношенного городского водопровода проводится обязательное предварительное хлорирование и промывка новых сетей с последующим контрольным лабораторным исследованием. По окончании аварийно-ремонтных работ также проводится обязательная дезинфекция и промывка данного участка. При ухудшении качества питьевой воды по органолептическим показателям после аварийных ситуаций предприятие должно действовать в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества":

1) Обязательно информировать органы госсанэпидемнадзора о каждом случае аварийной ситуации или техническом нарушении, приводящих к ухудшению качества питьевой воды и условии водоснабжения, а также принимаемых мерах по их устранению;

2) Немедленно информировать ЦГСЭН в г. Ковылкиное о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам;

3) В случае аварийных ситуаций, устранение которых не может быть осуществлено немедленно:

- согласовывать с ЦГСЭН допустимые показатели временных отклонений химического состава питьевой воды;

- информировать население о введении отклонений и срока их действия, о рекомендациях по использованию питьевой воды.

4) Одновременно с временным отступлением качества питьевой воды от гигиенических нормативов разрабатывать и проводить мероприятия по обеспечению гарантийного качества воды. План мероприятий со сроками их выполнения и объемами финансирования представлять на согласование органов госсанэпидемнадзора.

Согласно графика, утвержденного ЦГСЭН в г. Ковылкино выполняется плановое хлорирование резервуаров чистой воды и водопроводных сетей, а по мере ухудшения по бактериологическим показателям - дополнительное хлорирование. Одним из важных мероприятий является постоянная чистка резервуаров насосных станций водопровода.

Предприятием разработаны мероприятия по защите систем водоснабжения города на период прохождения паводка.

# 3.4 Анализ динамики потребления воды для различных групп потребителей

Динамика водопотребления по МУП "Водоканал Ковылкино" показана в табл. 3.3.

Таблица 3.3

# Динамика потребления воды и стоков за последние 5 лет

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, тыс. м3 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
| в том числе население | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,7 |
| прочие | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Стоки, тыс. м3 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,0 | 2,6 |
| в том числе население | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,0 | 2,0 |
| прочие | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |

Как видно из табл. 3.3, основное потребление воды осуществляется населением. При этом идет ежегодное снижение потребления воды, которое в 2008 г. составило 3,6 тыс. м3. Это обусловлено тем, что в городском поселении Ковылкино выполняются мероприятия по установке счетчиков воды на жилые дома и общественные здания. А также снижение потребление воды произошло в связи с модернизацией внутренней системы водоснабжения у потребителей.

Износ сетей неизбежно приводит как к мелким утечкам так и крупным авариям. Динамика их приведена в табл. 3.4.

# 3.5 Динамика финансовых затрат по водопотреблению и водоотведению

Суммарное потребление воды в 2011 г. с учетом сторонних потребителей составляет 2,9 тыс. м3. Финансовые затраты за воду с учетом водосброса составили 3363,1 тыс. руб.

# 3.6 Выполнение мероприятий инвестиционной программы

В 2011 году была принята скорректированная инвестиционная программа развития сетей водоснабжения и водоотведения на 2011-2015 г.г. Для реализации мероприятий инвестиционной программы были заключены договора на технологические присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения в количестве 125 на общую сумму 3009118,69 рублей.

В соответствии с инвестиционной программой на 2012-2015 г.г. были выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция водовода D200 (1000 п. м.) по ул. Горького - выполнено на 70 %;

- реконструкция канализационного коллектора D300 (900 п. м.) по ул. Гагарина - выполнено 50 %;

# 3.7 Основные направления по улучшению качества питьевой воды

В целях снижения содержания в воде окислов железа необходимо продолжить работы по замене металлических водопроводных сетей на полиэтиленовые, в первую очередь сборных и напорных водоводов и водозаборов и ускорить работы по замене внутриквартальных сетей водоснабжения.

Конкретные предложения по обеспечению населения городского поселения Ковылкино качественной питьевой водой изложены в Плане мероприятий.

# 3.8. Прогноз заявленных нагрузок по объектам капитального
строительства в соответствии с техническим заданием

Таблица 3.7

| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Заказчик | Мощность, тыс. м2 м3/сутки | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты жилой застройки: |
| 1 | Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами | микрорайон ограниченный ул. Есенина, Королева, Фролова, Желябова | Администрация городского поселения Ковылкино | 15,5 | - | 12 | 3,5 |  |
|  |  |  |  | 70 | - | 56 | 14 |  |
| 2 | Комплексное освоение территории в целях индивидуального жилищного строительства | Квартал, ограниченный ул. Титова – путями ж/д | Администрация городского поселения Ковылкино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300,0 | - | - | - | 300,0 |
| 3 | Жилой дом | ул. Есенина, 16а | Администрация городского поселения Ковылкино | 3 | - | - | 3 | - |
|  |  |  |  | 14 | - | - | 14 | - |
| 4 | Жилой дом с офисными помещениями | ул. Кооперативная | ЗАО РФСК Домострой | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
|  |  |  |  | 14 | - | - | 14 | - |
| 5 | Жилой дом | ул. Фролова, 30 | Администрация городского поселения Ковылкино | 3,5 | - | - |  | 3,5 |
|  |  |  |  | 14 | - | - |  | 14 |
| Итого по объектам жилой застройки: | 25 | - | 12 | 10 | 3,5 |
|  | 412 | - | 56 | 42 | 314 |
| Объекты социального, коммунального и иного назначения: |
|  | м3/сутки |  |  |  |  |
| 65 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест | микрорайон ограниченный ул. Есенина, Королева, Фролова, Желябова | Администрация Ковылкинского муниципального района | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 66 | Торгово-развлекательный центр | микрорайон ограниченный ул. Есенина, Королева, Фролова, Желябова | Инвестор | 17,0 |  |  | 7,0 | 10,0 |
| 67 | Плавательный бассейн | ул. Королева | Администрация Ковылкинского муниципального района | 31,0 |  |  |  | 31,0 |
|  | Ледовый дворец | Ул. Королева | Администрация Ковылкинского муниципального района | 24,0 |  |  |  | 24,0 |
| 119 | Перинатальный центр | ул. Гагарина (территория ЦРБ) | Администрация Ковылкинского муниципального района | 7,0 |  | 7,0 |  |  |
| 172 | Центральный парк | Парк ограниченный ул. Комсомольская, Ленина, Гоголя, Большевистская | Администрация городского поселения Ковылкино | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| Итого по объектам социального, коммунального и иного назначения | 87 |  | 7 | 70 | 10 |
| ВСЕГО: | 499 |  | 63 | 112 | 324 |

# 3.9. Планируемые технические мероприятия,
объемы и сроки их реализации

Таблица 3.8

# Технические мероприятия 
по развитию сетей водопровода на 2012-2015 г.г.

| N п/п | Наименование проекта | Источник финансирования | Сроки реализации проектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Общая |
| Водоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство водовода Д-200 мм (400 п. м.) по ул. Большевистская от ул. 50 лет Октября до ул. Крылова | амортизация |  | 632,63 |  |  | 632,63 |
| 2 | Строительство водовода и канализации Д-100 мм (150 п.м.) по ул. Есенина, д. 16А | РБ МБ |  |  | 239,11 |  | 239,11 |
|  | Итого |  |  | 632,63 |  |  | 845,23 |
| Модернизация |
| 4 | Модернизация ВНС N (8 т. м3/сут) со строительством резервуара |  | 1726,89 |  |  |  | 1726,89 |
|  | Итого |  | 1726,89 |  |  |  | 1726,89 |
|  | Итого по водоснабжению |  | 1726,89 | 632,63 |  |  | 2572,12 |

Таблица 3.9

# Технические мероприятия 
по развитию сетей канализации на 2012-2015 г.г.

| N п/п | Наименование проекта | Источник финансирования | Сроки реализации проектов проектов проектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоотведение |
| Строительство |
| 1 | Строительство двух ниток напорного канализационного коллектора Д-600 мм (1600 п. м.) от КНС N 1 до Очистных сооружений №1 | амортизация |  | 9026,36 |  |  | 9026,36 |
| 2 | Строительство сети канализации к дому № 16А по ул. Есенина | РБ и МБ |  |  | 239,11 |  | 239,11 |
|  | Итого |  |  | 9026,36 | 239,11 |  | 9265,47 |
| Модернизация |
| 2 | Модернизация КНС N 1 (30 т. м3/сут) |  |  | 5537,51 |  |  | 5537,51 |
| 3 | Реконструкция Очистных сооружений №1 |  |  | 25000,00 |  |  | 25000,00 |
|  | Итого |  |  | 30537,51 |  |  | 30537,51 |
|  | Итого по водоотведению |  |  | 39563,87 |  |  | 39563,87 |

# 4 Комплексное развитие системы очистки сточных вод

Детальное обследование действующих городских очистных сооружений канализации г. Ковылкино. Установление их основных технических и технологических параметров. Определение пропускной способности отдельных элементов (сооружений) комплекса городских очистных сооружениях канализации, так и всего комплекса в целом на фактический и перспективный приток сточных вод с доведением качества очистки сточных вод до нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ для воды водных объектов имеющих рыбохозяйственное значение.

Строительство и пуск сооружений осуществлялись в три этапа. Первая очередь на производительность 8000 м3/сутки была завершена строительством и пущена в эксплуатацию в 1968 году, вторая и третья очередь, уже с увеличением мощности до 16000 м3/сутки - в 1988 г.

Очистные сооружения канализации расположены в 6 км на северо-восток от г. Ковылкино. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Мокша.

На очистных сооружениях принят метод полной биологической очистки на аэротенках с доочисткой на биологических прудах.

Полная проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 16000 мЗ/сутки, с доведением качества очищенной воды по:

БПКполн = 15ч20 мг/л;

Взвешенные вещества = 15ч20 мг/л.

По составу, поступающие на очистку сточные воды представляют собой смесь производственных и хозфекальных стоков.

В связи с ростом жилищного строительства, а также восстановлением потребности в продукции существующих предприятий города к 2015 г. предполагается увеличение поступающих на городские очистные сооружения сточных вод до 20000 м3/сутки.

При этом следует отметить, что за последние годы произошло качественное и количественное изменение состава городских сточных вод (в сторону уменьшения концентрации загрязняющих ингредиентов по сравнению с проектными показателями) при одновременном увеличении требований к качеству очищенного стока.

Современные требования к качеству очищенной воды для сброса в рыбохозяйственные водоёмы II категории по основным загрязняющим веществам составляют, не более:

- БПКполн - 3,0 мг/л;

- взвешенные вещества - +0,75 мг/л к фоновому загрязнению;

- фосфаты - 0,2 мг/л;

- азот аммонийный - 0,39 мг/л;

- азотнитратов - 9,1 мг/л;

- азот нитритов - 0,02 мг/л.

В связи с вышеизложенным, перед специалистами МУП “Водоканал Ковылкинский” была поставлена, в первую очередь, задача по интенсификации работы существующих городских очистных сооружений канализации г. Ковылкино, которая является комплексной проблемой, поскольку все элементы очистных сооружений связаны в единую технологическую цепочку и изменение параметров работы одного из них неизбежно сказывается на работе других.

Основными задачами интенсификации работы биологических очистных сооружений являются:

- повышение их пропускной способности и эффективности (глубины) очистки

сточных вод;

- снижение капитальных и эксплуатационных затрат, в том числе трудоёмкости обслуживания и энергоёмкости технологического процесса.

Для решения этих задач на практике внедряются новые конструкции сооружений и технологические процессы, а также реконструируются и модифицируются действующие очистные сооружения.

В случае применения традиционных технологий и схем биологической очистки на городских канализационных очистных сооружениях достичь показателей современных требований на сброс, в частности, по биогенным загрязнениям, соединениям азота и фосфора, не представляется возможным. Зачастую, фактические концентрации этих загрязнений в очищенной воде оказываются в несколько раз выше предельно допустимых.

Проведено комплексное обследование городских очистных сооружений канализации г. Ковылкино с определением пропускной способности, как отдельных элементов, так и всего комплекса в целом при фактическом и перспективном расходах сточных вод, а также определение эффективности очистки воды по сооружениям и на станции в целом.

На основании проведённой работы подготовлены предложения по интенсификации работы очистных сооружений с реконструкцией и новым строительством.

4.1 Существующая технология очистки сточных вод на городских очистных сооружениях г. Ковылкино

Как уже говорилось выше на городских очистных сооружениях канализации г. Ковылкино принят метод, полной биологической очистки на аэротенках с доочисткой на биологических прудах. В приложении 1 приведена принципиальная технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружениях.

Очистка сточных вод поступающих на очистные сооружения канализации осуществляется в три этапа:

- механическая очистка;

- биологическая очистка;

- доочистка на биопрудах.

Городские сточные воды подаются от КНС сначала в одну, а из неё во вторую приёмные камеры по напорно-самотечному коллектору Ду-600 мм.

Сточные воды из приемных камер поступают в здание решеток, где по шести каналам самотеком через щитовые затворы поступают на механические грабли РМУ-2.

Крупные механические включения задерживаются на решетках, расчетным количеством 5 м3/сутки, и ленточным транспортером подаются в контейнер для вывоза ТБО.

Очищенные от крупных включений сточные воды по лоткам, через щитовые затворы, поступают в двухсекционные песколовки. В результате снижения скорости потока в песколовках до 0,15ч0,3 м/сек, песок выпадает на дно песколовки и после гидросмыва посредством гидроэлеватора откачивается и направляется по пескопроводу в песковые бункера, откуда автомашинами вывозится на полигон.

Гидросмыв пескопульпы производится насосами ФГ-144/10,5, а её гидроудаление насосами ФГ-115/38. Насосы установлены в помещении бункеров для песка. В качестве технической воды на гидросмыв и гидроудаление используется осветленная вода из первичных отстойников. Дренажные воды из здания удаляются самотеком в систему удаления сырого осадка первичных отстойников,

Из песколовок первой очереди строительства (8 тыс. м3/сутки) сточные воды направляются на первичные отстойники первой очереди, а из песколовок второй очереди на первичные отстойники второй очереди.

На данных очистных сооружениях, для осветления сточной жидкости, проектом предусмотрены первичные горизонтальные отстойники.

В первичных отстойниках данного комплекса сооружений предусмотрена предварительная аэрация сточной жидкости в преаэраторах с целью коагуляции мелкодисперсных взвешенных частиц для увеличения гидравлической крупности образующихся хлопьев и повышения эффективности осветления.

После прохождения первичных отстойников осветлённая вода поступает в аэротенки, где биоценозом активного ила, в присутствии кислорода воздуха, происходит окисление органических загрязнений. Из аэротенков смесь активного ила и воды отводится на вторичные отстойники, где ил осаждается и возвращается с помощью эрлифтов в аэротенки. (Следует особо подчеркнуть, что в своё время эксплуатирующим персоналом очистных сооружений произведена установка аэраторов системы "Экополимер", что значительно улучшило эффективность очистки сточной воды в аэротенках за счёт диспергации подаваемого воздуха в толще очищаемой воды и повышении окисляемости биологических загрязнений).

Из нижнего канала аэротенков иловая смесь переливается во вторичные отстойники.

Во вторичных отстойниках вследствие резкого снижения скорости потока и разности удельной плотности, составляющих иловой смеси, происходит осаждение активного ила на дно отстойника. Биологически очищенные воды, отделенные от активного ила, через периферийный лоток выводятся из отстойников на узел доочистки (биологические пруды), а выпавший в осадок активный ил забирается эрлифтами и подается в иловые камеры, откуда самотеком трубопроводами Ду-200 мм распределяется по аэротенкам. Сброс избыточного активного ила из вторичных отстойников производится по трубопроводу возврата ила в преаэраторы в иловую насосную станцию, а затем избыточный активный ил перекачивается на иловые площадки вместе с сырым осадком.

Доочистка очищенных сточных вод производится в биопрудах, после прохождения которых сточная вода сбрасывается в р. Мокша.

Для обеззараживания сбрасываемых сточных вод проектом предусмотрено применение газообразного хлора, для чего на очистных сооружениях построены хлораторная и контактные резервуары, которые в данный момент не используются по прямому назначению, поскольку хлорирование очищенных сточных вод в настоящий момент не производится.

Для обработки (сбраживания) осадка проектом также предусмотрены и построены метантенки, которые никогда не использовались.

Для обеспечения объектов очистных сооружений сжатым воздухом предусмотрена воздуходувная станция. Сжатый воздух по воздуховоду Ду-600 мм поступает на технологические нужды:

- в аэротенки для ведения процесса биологической очистки;

- эрлифты вторичных отстойников, контактных резервуаров.

В работе попеременно находятся 3 турбовоздуходувки марки ТВ 350.

В одном здании с воздуходувной станцией расположена технологическая насосная станция, которая предназначена для:

- перекачивания сырого осадка, избыточного ила на иловые площадки;

- перекачивания дренажных вод с иловых площадок и внутриплощадочных сточных вод в голову сооружений;

- опорожнения аэротенков, вторичных отстойников, контактных резервуаров.

Для обезвоживания, складирования избыточного ила и сырого осадка имеются иловые площадки.

# 4.1 Количественная оценка расходов сточных вод

Количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения, по данным МУП "Водоканал Ковылкино" в 2011 г. составило:

:

;

;

Максимальный часовой приток составляет:

;

Среднечасовой приток в часы максимального притока (применяемый в расчетах аэротенков) в соответствии с табл. 3.6 (справочник проектировщика):

;

Число жителей в г. Ковылкино по состоянию на январь 2011 г. составляет 21,267 тыс. человек.

Перспективный суточный приток сточных од к 2010 г. предполагается в количестве:

;

# 4.2 Мероприятия по реконструкции отдельных 
элементов очистных сооружений канализации

1. Для реконструкции аэротенков и вторичных отстойников в нитриденитрификаторы необходимо выполнить следующие мероприятия:

- отремонтировать стены и днища аэротенков;

- демонтировать поперечные перегородки между аэротенками и вторичными отстойниками и между вторичными отстойниками и контактными резервуарами (первая очередь);

- демонтировать систему аэрации в зоне I;

- смонтировать аэрационную систему (тарельчатые, производства Казани, либо других, но не "Этек", "Экополимер", "Экотон");

- установить продольную перегородку в 1-м коридоре;

- возвести две струенаправляющие перегородки;

- смонтировать аэрационную систему площадью 20x4,5 м, подачу воздуха осуществлять от одного стояка с регулирующей арматурой (поворотный затвор);

- смонтировать трубопроводы подачи осветленной воды в коридоры N I всех аэротенков;

- смонтировать две площадки для обслуживания двух мешалок;

- произвести установку двух мешалок (диаметр пропеллера 2500 мм. Можно использовать погружные мешалки Flygt SR 4460.010. Потребляемая мощность 6 кВт).

- выполнить электромонтажные работы: прокладка кабеля, монтаж электрощитов управления мешалками;

2. Для реконструкции и пуска метантенков в работу необходимо выполнить следующие мероприятия:

- обеспечить метантенки субстратом, из которого можно получить готовый продукт, т.е. обеспечить подачу сырого осадка и избыточного ила;

- обязательно уплотнять осадок, ил перед подачей в метантенк, чтобы не перегружать метантенк излишней водой, от которой нет отдачи газа;

- внедрить термофильный процесс сбраживания осадка;

- подогрев осадка производить в теплообменниках, а не острым паром (это гораздо эффективней);

- для перемешивания смеси в вертикальной плоскости использовать либо полученный газ, либо установленную вертикальную мешалку;

- в качестве газгольдеров использовать импортные технологии сухого, а не мокрого хранения;

- газ метан, полученный в результате брожения необходимо подсушивать, компрессировать и направлять на технологические нужды: собственно подогрев осадка; для работы котлов котельной;

- для подачи в газогенераторы для выработки электроэнергии на нужды внутриплощадочного оборудования.

3. Для измерения расхода обрабатываемой сточной жидкости на ГОС установить ультразвуковой расходомер типа "Акрон-01" (возможна альтернатива) на отводящем трубопроводе из вторичных отстойников в биопруды.

Таблица 4.1

# Сведения по инвестиционным проектам

| N п/п | Наименование подпроекта | Наличие ТЭО (да/нет) | Период реализации | Примерная стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция метантенков городских очистных сооружений | да | 2013-2014 | 17 |
| 2. | Реконструкция цеха механического обезвоживания осадков на ГОС | да | 2013-2014 | 18 |
| 3. | Проектно-изыскательские работы | да | 2012 | 0,200 |
|  | Итого |  |  | 35 |

5. Источники и объемы финансового обеспечения Программы комплексного развития

Основными источниками финансирования Программы комплексного развития являются бюджетные средства, в том числе:

- средства Республиканского бюджета;

- средства местного бюджета

- собственные средства предприятий и организаций, участвующих в Программе комплексного развития;

- внебюджетные источники в рамках ведомственных и отраслевых программ;

- тариф экономического развития.

Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2012-2015 годов составляет 348031,80 тыс. руб.

Бюджетные средства обеспечивают именно методологическую часть - аудит, проработку пилотных проектов и их массовое внедрение в жилых зданиях, бюджетной сфере, разработку необходимой нормативной правовой базы на городском уровне.

Финансовые потребности организации: МУП "Водоканал Ковылкино" – 4500,00 тыс. руб., теплоснабжающих – 15911,40 тыс. руб., будут обеспечены за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

6. Механизм реализации программы

Ежегодные планы первоочередных мероприятий, подлежащих реализации в рамках инвестиционных программ предприятий, должны устанавливаться исходя из принятых графиков. Мероприятия, не обеспеченные финансированием за счет вышеуказанных источников, включению в ежегодные планы организации не подлежат.

В целях реализации программы в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" между Администрацией городского поселения Ковылкино и МУП "Водоканал Ковылкино" заключается договор на реализацию Инвестиционной программы.

7. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы комплексного развития

Управление исполнением программы осуществляется руководством организаций коммунального комплекса, в частности МУП "Водоканал Ковылкино".

Указанный план мероприятий представляется в Администрацию муниципального образования не позднее одного календарного месяца после утверждения Инвестиционной программы и соответствующих ей надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

МУП "Водоканал Ковылкино" представляет в Администрацию городского поселения Ковылкино квартальную отчетность о ходе выполнения указанного Плана мероприятий.

Приложение 1

# Мероприятия
по повышению эффективности работы системы теплоснабжения

# Проект N 1

1. Наименование проекта

Строительство котельной в 3-м микрорайоне по ул. Есенина

2. Цель проекта

Повышение эффективности и надежности работы системы теплоснабжения от котельной 3-го микрорайона.

3. Существующее положение

Установленная мощность котельной составляет 26 Гкал/ч. В связи с вводом жилых домов, торгового комплекса, детского садика с тепловой нагрузкой 4,386 Гкал/ч запланированого на 2012 г. теплоснабжение и горячее водоснабжение будет осуществляется от: от котельной 3 мкр. Для обеспечения качественного теплоснабжения в отопительный период подключенных и существующих объектов в 2012 г. запланировано строительство котельной согласно выданным техническим условиям. Подключенная нагрузка с учетом нагрузки вводимых объектов, тепловых потерь в теплосети и расхода теплоты на собственные нужды составит 21,466 Гкал/ч. С учетом выше изложенного строительство котельной согласно выданным техническим условиями является своевременным и необходимым мероприятием.

4. Описание проекта

Строительство блочно-модульной котельной по ул. Есенина повысит КПД, что существенно снизит удельный расход топлива.

5. Расчет затрат на реализацию проекта

Расчет затрат на реализацию проекта приведен в табл. 1.

# Проект N 2

1. Наименование проекта

Строительство котельной по ул. Заповедная

2. Цель проекта

Повышение эффективности и надежности работы системы теплоснабжения от котельной.

3. Существующее положение

Жилые многоэтажные дома отапливаются и получают горячее водоснабжение от котельной находящейся в собственности АО ОЛО Мокша. Установленная мощность котельной составляет 10 Гкал/ч. В связи отключением данных домов от котельной АО ОЛО Мокша на 2012 г. теплоснабжение и горячее водоснабжение будет осуществляется от вновь построенной блочно-модульной котельной по ул. Заповедная. Для обеспечения качественного теплоснабжения в отопительный период существующих объектов в 2012 г. запланировано строительство котельной согласно выданным техническим условиям. Подключенная нагрузка с учетом нагрузки вводимых объектов, тепловых потерь в теплосети и расхода теплоты на собственные нужды составит 12,6 Гкал/ч. С учетом выше изложенного строительство котельной согласно выданным техническим условиями является своевременным и необходимым мероприятием.

4. Описание проекта

Строительство блочно-модульной котельной по ул. Заповедная повысит КПД, что существенно снизит удельный расход топлива.

5. Расчет затрат на реализацию проекта

Расчет затрат на реализацию проекта приведен в табл. 1.

Таблица 1

# Затраты на реализацию проекта

| Наименование объекта | Мероприятия | Стоимость с НДС, тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2012 г.) | Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС в ценах с учетом дефлятора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. |
| жилые дома, торговый комплекс, детский сад | Строительство блочно-модульной котельной | 65000 |  | 65000 |
| Жилые дома | Строительство блочно-модульной котельной | 8300 |  | 8300 |

6. Расчет экономии энергоресурсов

Реконструкция котельной позволит в дальнейшем снижать нормативный удельный расход топлива на 2,02 % за счет рационального топливоиспользования.

# Проект N 4

1. Наименование проекта

Реконструкция котельной 2-го микрорайона.

2. Цель проекта

Повышение эффективности и надежности работы системы теплоснабжения от котельной 2-го микрорайона путем замены котлоагрегатов №1 ДКВР-6,5 №2 Е-1,0-0,9 N 3 КВГ-6,5 и вспомогательного оборудования (коллектора и сетевых насосов).

3. Существующее положение

Для обеспечения качественного теплоснабжения в отопительный период подключаемых и существующих объектов в будущем запланирована реконструкция котельной. Подключенная нагрузка в настоящее время, составляет 29,2 Гкал/ч, без учета тепловых потерь и потерь тепловой энергии на собственные нужды.

4. Описание проекта

Замена трех котлов стальных №1 ДКВР-6,5 №2 Е-1,0-0,9 N 3 КВГ-6,5 на четыре более современные КВГМ-4,65 повысит как коэффициент загрузки котлов, так и их КПД, что существенно снизит удельный расход топлива.

5. Расчет затрат на реализацию проекта

Расчет затрат на реализацию проекта приведен в табл.4.

Таблица 4

# Затраты на реализацию проекта

| Мероприятия | Стоимость с НДС, тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2008 г.) | Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС в ценах с учетом дефлятора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. |
| Замена котла и вспомогательного оборудования в соответствии с техническими условиями; замена сетевых насосов. | 8000 | - | 9000 |

6. Расчет экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта

Реконструкция котельной позволит в дальнейшем снижать нормативный удельный расход топлива на 1,85 % за счет рационального топливоиспользования.

# Проект N 7

1. Наименование проекта: Замена сетей горячего водоснабжения на 2012-2015 г.г.

2. Цель проекта: Повышение качества предоставления услуги горячего водоснабжения потребителям, подключенным к централизованным источникам, за счет использования вместо стальных трубопроводов труб Изопрофлекс с восстановлением циркуляционных линий, снижение потерь тепловой энергии.

3. Существующее положение: Состояние систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Ковылкино привело к сложностям с обеспечением потребителей услугой горячего водоснабжения с соблюдением необходимого качества. Большинство потребителей услугой горячего водоснабжения обеспечиваются централизованно от ЦТП. Подача приготовленной в ЦТП горячей воды осуществляется по сетям горячего водоснабжения. Для эффективного и качественного функционирования системы ГВС монтируются с циркуляционными линиями. В связи с тем, что исходная вода в ЦТП не подвергается химводоподготовке и деаэрации, сети горячего водоснабжения более интенсивно подвергаются коррозии, что приводит к преждевременному разрушению трубопроводов. При этом срок их службы составляет 5-7 лет. Эксплуатация свыше этого срока приводит к отключению циркуляционных линий, что снижает качество снабжения горячей водой. К тому же незначительные разрушения сети ГВС (течи) в большинстве случаев не поддается оперативному обнаружению, что приводит к увеличению нерациональных потерь теплоносителя и тепловой энергии, из-за затопления канала увлажняется изоляция, в том числе и сетей отопления.

4. Описание проекта: В системах теплоснабжения г. Ковылкино имеется 9 ЦТП. Протяженность сетей горячего водоснабжения в целом по составляет более 17 км. В инвестиционной программе предусматривается реконструкция частично или в полном объеме сети горячего водоснабжения от 9 ЦТП общей протяженностью 25,5 км. разбитых по годам. (прил. 6). Замена сети горячего водоснабжения позволит снизить количество аварийных ремонтов и снизить тепловые потери тепловой энергии.

За период гарантированного срока без аварийной эксплуатации сетей горячего водоснабжения из Изопрофлекса (30 лет.) производилось бы более 5 капитальных ремонтов сетей горячего водоснабжения ориентировочной средней стоимостью ремонта от каждой ЦТП - 400 тыс. руб. При этом средняя годовая экономия средств на ремонт в текущих ценах составит более 1600 тыс. руб.

Величина снижения потерь тепловой энергии в сети горячего водоснабжения включает снижение как нормативных потерь так нерациональных.

Снижение нормативных тепловых потерь составит более 2109 Гкал/год.

Снижение нерациональных потерь по средним оценкам не менее 15 % от нормативных потерь и составит 544,85 Гкал/год.

5. Капитальные затраты

Капитальные затраты на замену сети горячего водоснабжения на 2012-2015 г.г. согласно инвестиционной программе в ценах 2012 г. составляют 2525,3 тыс. руб. Источник финансирования - собственные средства организации, в том числе амортизационные отчисления, надбавка к тарифу, прибыль направляемая на инвестиции.

Приложение 2

# Мероприятия
по повышению эффективности работы 
систем водоснабжения и водоотведения

# Проект N 1

1. Наименование проекта

Строительство водовода Д-200 мм (2000 п. м.) по ул. Большевистская от ул. 50лет Октября до ул. Крылова.

2. Цель проекта

Увеличение пропускной способности участка магистрального трубопровода из-за ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

3. Описание существующего положения

В настоящее время существующий водовод испытывает большую нагрузку, а в будущем с введением новых построек эксплуатация этого участка не представляется возможной в виду больших потерь напора и, следовательно, нарушение гидравлического режима.

4. Описание проекта

Предполагается строительство участка магистрального водовода.

Экономия достигается за счет повышения надежности водоснабжения района и снижения электропотребления повысительными насосами.

5. Расчет затрат на реализацию проекта

Расчет затрат на реализацию проекта приведен в табл. 1. Затраты на строительство водовода.

Таблица 1

# Расчет затрат на реализацию проекта

| N пп | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | - |
| 2 | Затраты на оборудование | 632,63 |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования | - |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования | - |
| 5 | Пуско-наладочные работы | - |
| 6 | Прочие расходы | - |
| 7 | Итого затраты | 632,63 |

6. Расчет экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта

Анализ проекта показывает, что строительство водовода позволит в дальнейшем снизить электропотребление за счет выравнивания гидравлического режима водопроводной сети на 5 ч 10% за счет рационального энергопользования.

7. Календарный план работ по проекту

Таблица 3

# Календарный план работы по проекту

| N пп | Наименование работ | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работ | окончания работ |  |
| 1 | Проектирование | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. |  |
| 2 | Закупка оборудования | II кв. 2012 г. | II кв. 2013 г. |  |
| 3 | Демонтаж | - | - |  |
| 4 | Монтаж | II кв. 2013 г. | II кв. 2013 г. |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы | III кв. 2013 г. | III кв. 2013 г. |  |

# Проект N 2

1. Наименование проекта

Модернизация ВНС N 1 (8 т. м3/сут)

2. Цель проекта

Увеличение мощности и надежности водоснабжения из-за ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

3. Описание существующего положения

В настоящее время существующая насосная станция испытывает большую нагрузку, а в будущем с введением новых построек эксплуатация этой НС не представляется возможной в виду требуемой большей мощности и, следовательно, нарушение гидравлического режима участка сети.

4. Описание проекта

Предполагается модернизация ВНС N 7.

Экономия достигается за счет повышения надежности водоснабжения района.

5. Расчет затрат на реализацию проекта

Расчет затрат на реализацию проекта приведен в табл. 1. Затраты на строительство водовода.

Таблица 1

# Расчет затрат на реализацию проекта

| N пп | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | - |
| 2 | Затраты на оборудование | 1726,89 |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования | - |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования | - |
| 5 | Пуско-наладочные работы | - |
| 6 | Прочие расходы | - |
| 7 | Итого затраты | 1726,89 |

6. Расчет экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта

Анализ проекта показывает, что строительство водовода позволит в дальнейшем снизить электропотребление за счет выравнивания гидравлического режима водопроводной сети на 5 ч 10% за счет рационального энергопользования.

7. Календарный план работ по проекту

Таблица 3

# Календарный план работы по проекту

| N пп | Наименование работ | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работ | окончания работ |  |
| 1 | Проектирование | I кв. 2013 г. | I кв. 2013 г. |  |
| 2 | Закупка оборудования | II кв. 2013 г. | II кв. 2013 г. |  |
| 3 | Демонтаж | - | - |  |
| 4 | Монтаж | III кв. 2013 г. | III кв. 2013 г. |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. |  |

# Проект N 3

1. Наименование проекта

Строительство двух ниток напорного канализационного коллектора Д-600 мм (1600 п. м.) от КНС N 1 до Очистных сооружений №12.

Цель проекта

Увеличение мощности и надежности водоотведения из-за ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

3. Описание существующего положения

В настоящее время существующий коллектор испытывает большую нагрузку, а в будущем с введением новых построек эксплуатация старого коллектора не представляется возможным в виду требуемой большей мощности.

4. Описание проекта

Предполагается реконструкция канализационного коллектора.

Экономия достигается за счет повышения надежности водоотведения района.

5. Расчет затрат на реализацию проекта

Расчет затрат на реализацию проекта приведен в табл. 1. Затраты на строительство водовода.

Таблица 1

# Расчет затрат на реализацию проекта

| N пп | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | - |
| 2 | Затраты на оборудование | 9026,36 |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования | - |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования | - |
| 5 | Пуско-наладочные работы | - |
| 6 | Прочие расходы | - |
| 7 | Итого затраты | 9026,36 |

6. Расчет экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта

При расчете величины экономии, величина ущерба составит 1152 тыс. руб.

Т=К/Э=12528,78/11532=1,09 года.

Срок окупаемости данного мероприятия составит 1,09 года.

7. Календарный план работ по проекту

Таблица 2

# Календарный план работы по проекту

| N пп | Наименование работ | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работ | окончания работ |  |
| 1 | Проектирование | I кв. 2013 г. | I кв. 2013 г. |  |
| 2 | Закупка оборудования | II кв. 2013 г. | II кв. 2010 г. |  |
| 3 | Демонтаж | - | - |  |
| 4 | Монтаж | III кв. 2013 г. | III кв. 2013 г. |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. |  |

Приложение 3

# Мероприятия
по повышению эффективности работы очистных сооружений

# Проект N 1

1. Наименование проекта: Реконструкция городских очистных сооружений.

2. Цель проекта: Повышение эффективности работы городских очистных сооружений за счет утилизации биогаза в когенерационной установке с получение электрической и тепловой энергий.

3. Существующие положение

В технологической схеме существующих городских очистных сооружений производительностью до 200 тыс. м3/сутки как показали обследования, предусмотрены и построены метантенки, которые не использовались. Однако имеется положительный опыт сооружения мини-ТЭС на подобных очистных сооружениях. В частности в 31 января 2009 года на Курьяновских очистных сооружениях (г. Москва) была пущена тепловая электростанция, работающая на биогазе. На сегодняшний день Курьяновские очистные сооружения (КОС) являются крупнейшим в Европе природоохранным комплексом, занимающим территорию 160 га. Санитарно-защитная зона тепловой станции составляет 500 м, проектная мощность - 3 млн. 125 тыс. куб. м сточных вод в сутки, поступающих с северо-западной, западной, юго-западной, южной, юго-восточной частей г. Москвы и прилегающей территории Подмосковья, обеспечивая полную биологическую очистку сточных вод с численностью 6 млн. жителей. Численность персонала Курьяновских очистных сооружений составляет 1060 человек. На Курьяновскиех очистных сооружениях имеется 24 метантенка суммарным объемом 117 600  (объем 1 метантенка - 5000 ). В результате организации работ по регламентной очистке метантенков от песка, их реконструкции (в настоящее время реконструировано 12 из 24 метантенков) с установкой современного оборудования для перемешивания осадка, технологической модернизации выработка биогаза на КОС за этот период возросла более чем в два раза и в настоящее время составляет 130-140 тыс. куб. м в сутки. Все эти мероприятия позволили значительно снизить объем сброженного осадка за счет более глубокого разложения его органической составляющей.

4. Описание проекта

Принципиальная схема мини-ТЭС приведена на рис. 1.

Биогаз, образовавшийся в метантенках, по газовой сети поступает на установку его очистки. Первая стадия очистки предусматривает удаление сероводорода, которое производится в процессе его связывания с оксидом железа. Для этого в качестве наполнителя в колонне очистки 1-й ступени (десульфитатор) используется высокопорозная железная руда. Вторая стадия предусматривает удаление неуглеводородных органических соединений, в том числе кремния (силоксаны), которое производится в процессе адсорбции в колонне, загруженной активированным углем.

Очищенный биогаз поступает к гагопоршневым электроагрегатам, где утилизируется с образованием электрической и тепловой энергии. Произведенная электрическая энергия через сеть среднего напряжения направляется трансформаторную подстанцию, далее к потребителям.

Отходящие дымовые газы, имеющие температуру 450-470 С, поступают на парогенераторы. В них теплота выхлопных газов преобразуется в энергию пара. Для выработки пара подается специально подготовленная вода, предварительно прошедшая через установки деаэрации и химической подготовки. Вырабатываемый пар через распределительную гребенку подается на инжекторы метантенков. Такой способ утилизации тепловой энергии отходящих газов выбран для того, чтобы сохранить существующую систему обогрева метантенков острым паром.

В ходе работы осуществляется водяное охлаждение электрогенерирующих агрегатов оборотной водой. После отбора тепловой энергии от агрегатов нагретая вода подается в наружный канал теплообменника типа "труба в трубе", куда во внутреннюю трубу подается нагреваемый осадок по пути следования в метантенки. Частичный перевод метантенков на подогрев горячей водой позволит сократить подачу в них пара, что положительно скажется на процессе метанового сбраживания и также позволит увеличить выработку биогаза. Таким образом, все тепло, выделяемое в результате работы мини-ТЭС, рекуперируется и направляется на технологические

5. Капитальные затраты

Капитальные затраты на приобретение оборудования перечисленного в п. 4 составляет 165 млн. руб.

Таблица 1

# Расчет затрат на реализацию проекта

| N п/п | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | 8250 |
| 2 | Затраты на оборудование | 85800 |
| 3 | Затраты на монтаж нового оборудования | 33000 |
| 4 | Пуско-наладочные работы | 16500 |
| 5 | Прочие расходы | 4950 |
| 6 | Итого затраты | 165000 |

6. Расчет экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта

Выход биогаза определяется в зависимости от содержания сухого органического вещества в канализационных стоках и процентного содержания метана.

= * a * u * m * n (1)

где

a - выход , /кг;

u - содержание , %;

m - масса осадочного ила, кг;

- доза ила, кг/ч;

g - пропускная способность отстойника, /ч;

n - количество отстойников, шт.

Согласно табл. 1.16 [В.С. Дубровский, У.Э. Виестур Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов. - Рига: Зинатие, 1988. 204 с.]: а = 0,6 /кг,

u = 70%,  = 3 кг/ч, g = 7560 /ч, тогда m = 3*7560=22680 кг.

Подставив в (1), получим

= 0,6*0,7*22680*4=38102,4 /ч

Энергоценность метана  = 35,8 МДж/, биогаза  = 0,7*35,8/4,19=5723,98 Ккал/.

Расход газа в газопоршневых электроагрегатов отечественного производства типа ДГ 98М, мощностью 1000 кВт, работающих на биогазе составит около 470 /ч. Следовательно, суточный расход газа на 1 электроагрегат мощностью 1000 кВт составит 470*24=11280 /сутки, для двух агрегатов 22560 /сутки.

Годовой объем выработки электроэнергии

(2)

где

- мощность электрогенератора, кВт;

КПД - коэффициент полезного действия;

- коэффициент загрузки;

Подставив в (2), получим

Выработка тепловой энергии за отопительный период при соответствии 1:1, составит:

.

Амортизация при расчете линейным методом при сроке полезного использования 20 лет, в соответствии с общероссийским классификатором основных средств, составит 4290 тыс. руб. (1/20*85800 тыс. руб.).

Текущий ремонт в размере 50% амортизации составит 2145 тыс. руб.

Фонд оплаты труда при расчете на четырех операторов с зарплатой равной средней по Республике Мордовия составит 624 тыс. руб. (13 тыс. руб.*12 *4)

При этом отчисления на соцнужды будут равны 163,5 тыс. руб. (624 тыс. руб. *26,2%).

Сырье и материалы составят 858 тыс. руб. (4290 тыс. руб. *20%).

Прочие расходы 429 тыс. руб. (4290 тыс. руб. *10%).

Общая себестоимость (U) будет равна 8509,5 тыс. руб.

Себестоимость (С) 1 кВт/ч произведенной электроэнергии составит

Годовой экономический эффект будет определяться как разность

руб.

Срок окупаемости, лет

Т = К/Э = 165000000/32896200=5,02 лет.

7. Календарный план работ по проекту

Таблица 2

# Календарный план работы по проекту

| N пп | Наименование работ | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работ | окончания работ |  |
| 1 | Проектирование | I кв. 2014 г. | I кв. 2014 г. |  |
| 2 | Закупка оборудования | II кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. |  |
| 3 | Демонтаж | - | - |  |
| 4 | Монтаж | III кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. |  |

# Text boxes

Q

=

1500

3

м

/

сутки

Q

=

2000

3

м

/

сутки