РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ «05» АВГУСТА 2016 Г. № 509

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, в целях определения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному   периоду,  Администрация  городского  поселения  Ковылкино  п о с т а н о в л я е т:

1 .Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду и утвердить ее состав.

2. Утвердить положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

3. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

городского поселения Ковылкино		 И.П. Овсяницкий

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского поселения Ковылкино

от “05” августа 2016 г. № 509

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1. Общие положения

1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности теплоснабжающих организаций теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к устойчивому их функционированию в осеннее- зимний период

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе администрации городского поселения Ковылкино

2. Организация деятельности комиссии

2.1.	Положение о комиссии утверждается постановлением администрации городского поселения Ковылкино.

2.2.	Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского поселения Ковылкино.

2.3.	В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила).

3. Задачи комиссии

3.1. Задачами комиссии являются:

3.1.1.	Проверка выполнения требований, установленных главами III- IV Правил

3.1.2.	Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных   техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов и иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.1.3. Проверка документов подтверждающих выполнение требований по готовности

3.1.4. Проведение осмотра объектов проверки

3.1.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду по рекомендованному образцу согласно приложению № 1 к Правилам.

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки:

Объект проверки готов к отопительному периоду;

Объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

Объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

3.1.6. Подписание выданных администрацией городского поселения Ковылкино паспортов готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки осуществляется в течении 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем к актам готовности.

Сроки выдачи паспортов определяются администрацией городского поселения Ковылкино до 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, до 01 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

3.1.7. Проведение повторной проверки и составление нового акта в случае устранения указанных в перечне к актам готовности к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.1.6. настоящего Положения

3.1.8. Осуществление повторной проверки организаций, не получивших по объектам проверки паспорта готовности до даты, установленной пунктом 3.1.6. настоящего Положения. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом  о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского поселения Ковылкино

от “05”__08________2016 г.  № 509

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

| Боровиков Д.В. | Заместитель Главы администрации городского поселения Ковылкино, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Мухин Ю.В. | Начальник отдела по муниципальному имуществу, жилищным вопросам, архитектуре, строительству, землепользованию и ЖКХ администрации городского поселения Ковылкино |
| Члены комиссии |  |
| Симанина Н.П. | Заместитель Главы администрации городского поселения Ковылкино, председатель комиссии; |
| Малышев Н.В. | Директор МУП “Ковылкинские городские сети” |
| Филимонов В.В. | Директор ООО “Жилищник” |
| Чукаров В.А. | Директор ООО “Жилкомцентр” |

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского поселения Ковылкино

от 05.08.2016 г.  № 509

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1. Настоящая программа "Проведение проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в городском поселении Ковылкино к отопительному периоду 2016 - 2017 гг." (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" для оценки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (далее - проверка).

К теплоснабжающим и теплосетевым организациям, объекты которых подлежат проверке, относятся организации, производящие и транспортирующие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования теплопотребляющими установками для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - производитель).

В отношении производителей проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.04.2013 года N 103:

2. Программа определяет порядок и сроки проведения проверки в соответствии с графиком проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в городском поселении Ковылкинок отопительному периоду 2016-2017 гг. (приложение 1). Проверка осуществляется комиссией по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. (далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации городского поселения Ковылкино. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

В состав комиссии включаются представители администрации городского поселения Ковылкино.

3. В целях оценки готовности производителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

выполнение требований по содержанию в нормативном санитарном состоянии охранных зон объектов и сетей;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

5. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3 настоящей Программы.

6. При проверке комиссия проверяет выполнение требований Правил, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом, который составляется до одного дня с момента завершения проверки, по форме согласно приложению N 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно 3 к настоящей Программе и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

10. Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но до 1-го ноября текущего года.

11. В случае устранения указанных в перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 10 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта до даты, установленной пунктом 10 настоящей Программы, объект проверки продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности объекта проверки к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих и теплосетевых

организаций в городском поселении Ковылкино

к отопительному периоду 2016-2017гг.

# ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КОВЫЛКИНО К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016 – 2017 ГГ.

| N п/п. | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации | Наименование объекта | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Ковылкинские городские сети» | Котельная 1-ого микрорайона ул. Щорса | 09.09.2016 г. |  |
| 2. |  | Котельная 3-ого микрорайона ул. Рабочая | 10.09.2016 г. |  |
| 3. |  | Тепловой “Солнышко” ул. Пролетарская | 11.09.2016 г. |  |
| 4. |  | ТП №1 ТП №2 | 11.09.2016 г. |  |
| 5. |  | 15-го микрорайона ул Пролетарская 2Е | 11.09.2016 г. |  |
| 6. |  | Котельная школы №1 ул. Пионерская | 11.09.2016 г. |  |
| 7. |  | Котельная школы №3 ул. Гагарина | 12.09.2016 г. |  |
| 8. |  | Котельная Ветлечебница ул. Мичурина | 13.09.2016 г. |  |
| 9. |  | МСО Авангард ул. Свободы | 16.09.2016 г. |  |
| 10. |  | Ул. Есенина | 17.09.2016 г. |  |
| 1 | ООО “Саранскспецстрой” | Котельная по ул. Фролова, здание 7Б | 17.09.2016 |  |
|  | Потребители тепловой энергии многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| 1 |  | РМ, г. Ковылкино переулок Мельничный, д.4 | До 15.09.2016 г. |  |
| 2 |  | РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, 2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 3 |  | РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, 6 | До 15.09.2016 г. |  |
| 4 |  | РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, 8 | До 15.09.2016 г. |  |
| 5 |  | РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, 8-а | До 15.09.2016 г. |  |
| 6 |  | РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, Дом 10 | До 15.09.2016 г. |  |
| 7 |  | РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, Дом 4 | До 15.09.2016 г. |  |
| 8 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 1 | До 15.09.2016 г. |  |
| 9 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 10 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 11 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 4 | До 15.09.2016 г. |  |
| 12 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 13 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 10 | До 15.09.2016 г. |  |
| 14 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 16 | До 15.09.2016 г. |  |
| 15 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 18 | До 15.09.2016 г. |  |
| 16 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 22 | До 15.09.2016 г. |  |
| 17 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 24 | До 15.09.2016 г. |  |
| 18 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 26 | До 15.09.2016 г. |  |
| 19 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 28 | До 15.09.2016 г. |  |
| 20 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 30 | До 15.09.2016 г. |  |
| 21 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 42 | До 15.09.2016 г. |  |
| 22 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 42А | До 15.09.2016 г. |  |
| 23 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 42-б | До 15.09.2016 г. |  |
| 24 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, д.16А | До 15.09.2016 г. |  |
| 25 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, д.20 | До 15.09.2016 г. |  |
| 26 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, д.32 | До 15.09.2016 г. |  |
| 27 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, Дом 3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 28 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.11 | До 15.09.2016 г. |  |
| 29 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.11А | До 15.09.2016 г. |  |
| 30 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 31 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д1 | До 15.09.2016 г. |  |
| 32 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 14 | До 15.09.2016 г. |  |
| 33 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 14А | До 15.09.2016 г. |  |
| 34 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 18 | До 15.09.2016 г. |  |
| 35 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 36 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 6 | До 15.09.2016 г. |  |
| 37 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 8 | До 15.09.2016 г. |  |
| 38 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, д.16 | До 15.09.2016 г. |  |
| 39 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, д.4 | До 15.09.2016 г. |  |
| 40 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 11 | До 15.09.2016 г. |  |
| 41 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 13 | До 15.09.2016 г. |  |
| 42 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 15 | До 15.09.2016 г. |  |
| 43 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 7 | До 15.09.2016 г. |  |
| 44 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 7А | До 15.09.2016 г. |  |
| 45 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 9 | До 15.09.2016 г. |  |
| 46 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, Дом 2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 47 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, Дом 2-а | До 15.09.2016 г. |  |
| 48 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, Дом 4 | До 15.09.2016 г. |  |
| 49 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.14 | До 15.09.2016 г. |  |
| 50 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.16 | До 15.09.2016 г. |  |
| 51 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.18 | До 15.09.2016 г. |  |
| 52 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.20А | До 15.09.2016 г. |  |
| 53 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.24 | До 15.09.2016 г. |  |
| 54 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.6 | До 15.09.2016 г. |  |
| 55 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Заповедная. Д1 | До 15.09.2016 г. |  |
| 56 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Заповедная. Д2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 57 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Заповедная. Д3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 58 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 13 | До 15.09.2016 г. |  |
| 59 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 15 | До 15.09.2016 г. |  |
| 60 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 17 | До 15.09.2016 г. |  |
| 61 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 19 | До 15.09.2016 г. |  |
| 62 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 21 | До 15.09.2016 г. |  |
| 63 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 23 | До 15.09.2016 г. |  |
| 64 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Королева, д.17А | До 15.09.2016 г. |  |
| 65 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Королева, д.7А | До 15.09.2016 г. |  |
| 66 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Королева, д.11В | До 15.09.2016 г. |  |
| 67 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Кооперативная, д.5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 68 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, 11 | До 15.09.2016 г. |  |
| 69 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, 3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 70 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, 7 | До 15.09.2016 г. |  |
| 71 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 1А | До 15.09.2016 г. |  |
| 72 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, 9 | До 15.09.2016 г. |  |
| 73 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, Дом 13 | До 15.09.2016 г. |  |
| 74 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, Дом 13-а | До 15.09.2016 г. |  |
| 75 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, Дом 15 | До 15.09.2016 г. |  |
| 76 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Мичурина, д.13 | До 15.09.2016 г. |  |
| 77 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Мичурина, д.42 | До 15.09.2016 г. |  |
| 78 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Мичурина, д.5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 79 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Овощная, 2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 80 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Пролетарская, 10 | До 15.09.2016 г. |  |
| 81 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Пролетарская, 4 | До 15.09.2016 г. |  |
| 82 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Пролетарская, 8 | До 15.09.2016 г. |  |
| 83 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Пролетарская, д.4А | До 15.09.2016 г. |  |
| 84 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Свободы, д.1 | До 15.09.2016 г. |  |
| 85 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Свободы, д.1А | До 15.09.2016 г. |  |
| 86 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Свободы, д.1Б | До 15.09.2016 г. |  |
| 87 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Свободы, д.2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 88 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Советская. Д.2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 89 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 1 | До 15.09.2016 г. |  |
| 90 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 11 | До 15.09.2016 г. |  |
| 91 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 13 | До 15.09.2016 г. |  |
| 92 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 93 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 94 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 7 | До 15.09.2016 г. |  |
| 95 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 9 | До 15.09.2016 г. |  |
| 96 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей,15 | До 15.09.2016 г. |  |
| 97 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 13 | До 15.09.2016 г. |  |
| 98 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Урицкого,д.1 | До 15.09.2016 г. |  |
| 99 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Урицкого. Д.73 | До 15.09.2016 г. |  |
| 100 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Фролова, д.1Б | До 15.09.2016 г. |  |
| 101 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Фролова, д.2, корпус3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 102 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Фролова, д.2, корпус4 | До 15.09.2016 г. |  |
| 103 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Фролова, д.2, корпус5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 104 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Фролова. д1А | До 15.09.2016 г. |  |
| 105 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Фролова. Д30 | До 15.09.2016 г. |  |
| 106 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 1 | До 15.09.2016 г. |  |
| 107 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 12 | До 15.09.2016 г. |  |
| 108 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 14 | До 15.09.2016 г. |  |
| 109 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 110 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 111 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 7 | До 15.09.2016 г. |  |
| 112 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 9 | До 15.09.2016 г. |  |
| 113 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Желябова, д.3А | До 15.09.2016 г. |  |
| 114 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Желябова, д.3Б | До 15.09.2016 г. |  |
| 115 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Желябова, д.3В | До 15.09.2016 г. |  |
| 116 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Королева, д. 7 | До 15.09.2016 г. |  |
| 117 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Королева, д. 9 | До 15.09.2016 г. |  |
| 118 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Королева, д.11Б | До 15.09.2016 г. |  |
| 119 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Королева. Д11 | До 15.09.2016 г. |  |
| 120 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.24 | До 15.09.2016 г. |  |
| 121 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.24А | До 15.09.2016 г. |  |
| 122 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.3Б | До 15.09.2016 г. |  |
| 123 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.5А | До 15.09.2016 г. |  |
| 124 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.7А | До 15.09.2016 г. |  |
| 125 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Фролова. Д.13 | До 15.09.2016 г. |  |
| 126 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Фролова. Д.3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 127 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Фролова. Д.5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 128 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Фролова. Д.7 | До 15.09.2016 г. |  |
| 129 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.12 | До 15.09.2016 г. |  |
| 130 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.14 | До 15.09.2016 г. |  |
| 131 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.15 | До 15.09.2016 г. |  |
| 132 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.16 | До 15.09.2016 г. |  |
| 133 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.16Б | До 15.09.2016 г. |  |
| 134 |  | РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.17 | До 15.09.2016 г. |  |
| 135 |  | РМ, г. Ковылкино, ул. 50 лет октября, д.12А | До 15.09.2016 г. |  |
| 136 |  | РМ, г. Ковылкино, ул. 50 лет Октября. Д.1 | До 15.09.2016 г. |  |
| 137 |  | РМ, г. Ковылкино, ул. Пархоменко, д.2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 138 |  | РМ, г. Ковылкино, ул. Пролетарская, д.42 | До 15.09.2016 г. |  |
| 139 |  | РМ, г. Ковылкино, ул. Советская, д.10 | До 15.09.2016 г. |  |
| 140 |  | РМ, г. Ковылкино, ул. Советская, д.8 | До 15.09.2016 г. |  |
| 141 |  | РМ, г. Ковылкино, ул.Желябова, д.5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 142 |  | РМ, г. Ковылкино, ул.Желябова. Д.3 | До 15.09.2016 г. |  |
| 143 |  | РМ, г. Ковылкино, ул.Щорса, д.1 | До 15.09.2016 г. |  |
| 144 |  | РМ, г. Ковылкино, ул. Гоголя. Д.1А | До 15.09.2016 г. |  |
| 145 |  | РМ,г. Ковылкино, ул. Гоголя, д.2 | До 15.09.2016 г. |  |
| 146 |  | РМ,г. Ковылкино, ул. Пролетарская. Д.16 | До 15.09.2016 г. |  |
| 147 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.50 лет Октября, д.5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 148 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Большевистская. Д.20 | До 15.09.2016 г. |  |
| 149 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Заводская, д.1А | До 15.09.2016 г. |  |
| 150 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Заводская, д.5 | До 15.09.2016 г. |  |
| 151 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Комсомольская, д.10 | До 15.09.2016 г. |  |
| 152 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Осипенко, д.4 | До 15.09.2016 г. |  |
| 153 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д.14 | До 15.09.2016 г. |  |
| 154 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д.18 | До 15.09.2016 г. |  |
| 155 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д.23А | До 15.09.2016 г. |  |
| 156 |  | РМ.г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д.25 | До 15.09.2016 г. |  |
| 157 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д12 | До 15.09.2016 г. |  |
| 158 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Фролова, д.11 | До 15.09.2016 г. |  |
| 159 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Фролова, д.9 | До 15.09.2016 г. |  |
| 160 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Щорса, д.10 | До 15.09.2016 г. |  |
| 161 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Щорса, д.7 | До 15.09.2016 г. |  |
| 162 |  | РМ,г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 6 | До 15.09.2016 г. |  |
| 163 |  | РМ,г. Ковылкино, ул. 50 лет Октября, д. 8 Б | До 15.09.2016 г. |  |
| 164 |  | РМ,г. Ковылкино, ул.Щорса, д.9 | До 15.09.2016 г. |  |
| 165 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.13 | До 15.09.2016 г. |  |
| 166 |  | РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.7 | До 15.09.2016 г. |  |
| 167 |  | РМ. г. Ковылкино, ул. Большевистская. Д.9 | До 15.09.2016 г. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей поселении Ковылкино

к отопительному периоду 2016-2017 гг.

АКТ № 1

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016-2017 ГГ.

г. Ковылкино   		   				    "16" сентября 2016 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации городского поселения Ковылкино от "05" августа 2016 г. N 509_ в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг., утвержденной указанным постановлением, с "1" сентября 2016 г. по "15" сентября 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду  проводилась в отношении следующих объектов:

Котельная 1-ого микрорайона ул. Щорса

Котельная 3-ого микрорайона ул. Рабочая

Тепловой “Солнышко” ул. Пролетарская

ТП №1 ТП №2

Котельная 15-го микрорайона ул Пролетарская 2Е

Котельная школы №1 ул. Пионерская

Котельная школы №3 ул. Гагарина

Котельная Ветлечебница ул. Мичурина

Котельная МСО Авангард ул. Свободы

КотельнаяУл. Есенина

Котельная по ул. Фролова, здание 7Б

РМ, г. Ковылкино переулок Мельничный, д.4

РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, 2

РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, 6

РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, 8

РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, 8-а

РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, Дом 10

РМ, г. Ковылкино ул. 50 лет Октября, Дом 4

РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 1

РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 2

РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 3

РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 4

РМ, г. Ковылкино ул. Большевистская, 5

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 10

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 16

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 18

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 22

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 24

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 26

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 28

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 30

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 42

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 42А

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, 42-б

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, д.16А

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, д.20

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, д.32

РМ, г. Ковылкино ул. Гагарина, Дом 3

РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.11

РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.11А

РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.3

РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д1

РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 14

РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 14А

РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 18

РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 2

РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 6

РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, 8

РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, д.16

РМ, г. Ковылкино ул. Есенина, д.4

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 11

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 13

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 15

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 7

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 7А

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, 9

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, Дом 2

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, Дом 2-а

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова, Дом 4

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.14

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.16

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.18

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.20А

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.24

РМ, г. Ковылкино ул. Желябова. Д.6

РМ, г. Ковылкино ул. Заповедная. Д1

РМ, г. Ковылкино ул. Заповедная. Д2

РМ, г. Ковылкино ул. Заповедная. Д3

РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 13

РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 15

РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 17

РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 19

РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 21

РМ, г. Ковылкино ул. Королева, 23

РМ, г. Ковылкино ул. Королева, д.17А

РМ, г. Ковылкино ул. Королева, д.7А

РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, 11

РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, 7

РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, Дом 13

РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, Дом 13-а

РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, Дом 15

РМ, г. Ковылкино ул. Крылова, Дом 5

РМ, г. Ковылкино ул. Мичурина, д.13

РМ, г. Ковылкино ул. Мичурина, д.42

РМ, г. Ковылкино ул. Мичурина, д.5

РМ, г. Ковылкино ул. Овощная, 2

РМ, г. Ковылкино ул. Пролетарская, 10

РМ, г. Ковылкино ул. Пролетарская, 4

РМ, г. Ковылкино ул. Пролетарская, 8

РМ, г. Ковылкино ул. Пролетарская, д.4А

РМ, г. Ковылкино ул. Свободы, д.1

РМ, г. Ковылкино ул. Свободы, д.1А

РМ, г. Ковылкино ул. Свободы, д.1Б

РМ, г. Ковылкино ул. Свободы, д.2

РМ, г. Ковылкино ул. Советская. Д.2

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 1

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 1А

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 11

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 13

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 3

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 5

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 7

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 9

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей,15

РМ, г. Ковылкино ул. Строителей, 13

РМ, г. Ковылкино ул. Урицкого,д.1

РМ, г. Ковылкино ул. Урицкого. Д.73

РМ, г. Ковылкино ул. Фролова, д.1Б

РМ, г. Ковылкино ул. Фролова, д.2, корпус3

РМ, г. Ковылкино ул. Фролова, д.2, корпус4

РМ, г. Ковылкино ул. Фролова, д.2, корпус5

РМ, г. Ковылкино ул. Фролова. д1А

РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 1

РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 3

РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 5

РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 7

РМ, г. Ковылкино ул. Халтурина, Дом 9

РМ, г. Ковылкино ул.Желябова, д.3А

РМ, г. Ковылкино ул.Желябова, д.3Б

РМ, г. Ковылкино ул.Желябова, д.3В

РМ, г. Ковылкино ул.Королева, д. 7

РМ, г. Ковылкино ул.Королева, д. 9

РМ, г. Ковылкино ул.Королева, д.11Б

РМ, г. Ковылкино ул.Королева. Д11

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.24

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.24А

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.3Б

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.5А

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова, д.7А

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова. Д.13

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова. Д.3

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова. Д.5

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова. Д.7

РМ, г. Ковылкино ул.Фролова. Д.30

РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.12

РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.14

РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.15

РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.16

РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.16Б

РМ, г. Ковылкино ул.Щорса, д.17

РМ, г. Ковылкино, ул. 50 лет октября, д.12А

РМ, г. Ковылкино, ул. 50 лет Октября. Д.1

РМ, г. Ковылкино, ул. Пархоменко, д.2

РМ, г. Ковылкино, ул. Пролетарская, д.42

РМ, г. Ковылкино, ул. Советская, д.10

РМ, г. Ковылкино, ул. Советская, д.8

РМ, г. Ковылкино, ул.Желябова, д.5

РМ, г. Ковылкино, ул.Желябова. Д.3

РМ, г. Ковылкино, ул.Щорса, д.1

РМ, г. Ковылкино, ул. Гоголя. Д.1А

РМ,г. Ковылкино, ул. Гоголя, д.2

РМ,г. Ковылкино, ул. Пролетарская. Д.16

РМ,г. Ковылкино, ул.50 лет Октября, д.5

РМ,г. Ковылкино, ул.Большевистская. Д.20

РМ,г. Ковылкино, ул.Заводская, д.1А

РМ,г. Ковылкино, ул.Заводская, д.5

РМ,г. Ковылкино, ул.Комсомольская, д.10

РМ,г. Ковылкино, ул.Осипенко, д.4

РМ,г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д.14

РМ,г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д.18

РМ,г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д.23А

РМ.г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д.25

РМ,г. Ковылкино, ул.Пролетарская, д12

РМ,г. Ковылкино, ул.Фролова, д.11

РМ,г. Ковылкино, ул.Фролова, д.9

РМ,г. Ковылкино, ул.Щорса, д.10

РМ,г. Ковылкино, ул.Щорса, д.7

РМ,г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 6

РМ,г. Ковылкино, ул. 50 лет Октября, д. 8 Б

РМ,г. Ковылкино, ул. Железнодорожная, д. 4

РМ,г. Ковылкино, ул. Железнодорожная, д. 2

РМ,г. Ковылкино, ул.Щорса, д.9

РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.13

РМ, г. Ковылкино ул. Добролюбова, д.7

РМ. г. Ковылкино, ул. Большевистская. Д.9

РМ. г. Ковылкино, ул. Пролетарская, д.4А

РМ. г. Ковылкино, ул. Кооперативная, д.5

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ГОТОВНОСТЬ

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: Вышеуказанные объекты готовы к отопительному периоду 2016-2017 гг. в полном объеме

Председатель комиссии ________________________________________Боровиков Д.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ________________________________________Мухин Ю.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________Пильщиков Е.В.

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________Малышев Н.В.

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________Филимонов В.В.

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________Чукаров В.А.

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____"_____________ 20___ г.    ___________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) потребителя тепловой

энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих и

теплосетевых организаций в городском поселении

Ковылкино к отопительному периоду 2016-2017 гг.

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016- 2017 ГГ.

Выдан ООО “Жилищник”

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

Многоквартирные жилые дома находящиеся в управлении ООО “Жилищник”

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от "16" сентября 2016 г. N 1.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих и

теплосетевых организаций в городском поселении

Ковылкино к отопительному периоду 2016-2017гг.

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016- 2017 ГГ.

Выдан МУП “Ковылкинские городские сети”

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

Котельная 1-ого микрорайона ул. Щорса

Котельная 3-ого микрорайона ул. Рабочая

Тепловой “Солнышко” ул. Пролетарская

ТП №1 ТП №2

15-го микрорайона ул Пролетарская 2Е

Котельная школы №1 ул. Пионерская

Котельная школы №3 ул. Гагарина

Котельная Ветлечебница ул. Мичурина

МСО Авангард ул. Свободы

Ул. Есенина

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от "16" сентября 2016 г. N 1.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих и

теплосетевых организаций в городском поселении

Ковылкино к отопительному периоду 2016-2017 гг.

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016- 2017 ГГ.

Выдан ООО УК “Жилкомцентр”

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

Многоквартирные жилые дома находящиеся в управлении ООО “Жилкомцентр”

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от "16" сентября 2016 г. N 1.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих и

теплосетевых организаций в городском поселении

Ковылкино к отопительному периоду 2016-2017гг.

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016- 2017 ГГ.

Выдан ООО “Саранскспецстрой”

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

Котельная 1-ого микрорайона ул. Щорса

Котельная 3-ого микрорайона ул. Рабочая

Тепловой “Солнышко” ул. Пролетарская

ТП №1 ТП №2

15-го микрорайона ул Пролетарская 2Е

Котельная школы №1 ул. Пионерская

Котельная школы №3 ул. Гагарина

Котельная Ветлечебница ул. Мичурина

МСО Авангард ул. Свободы

Ул. Есенина

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от "16" сентября 2016 г. N 1.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих и

теплосетевых организаций в городском поселении

Ковылкино к отопительному периоду 2016-2017гг.

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016- 2017 ГГ.

Выдан ООО “Саранскспецстрой”

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

Котельная по адресу ул. Фролова здание 7б

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от "16" сентября 2016 г. N 1.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)